                                                                          Приложение №1 к договору №07-ЕП-2012    
                                                          Утверждаю

    

     Главный инженер
ОАО «Выборгтеплоэнерго»

                                                                                    ____________М.К. Миркус
                                                                                
«___»___________2012 года
Техническое задание

«Рабочий проект технического перевооружения внутренних паромазутопроводов котельной Микрорайона «А» и участка наружных паромазутопроводов от котельной до ул. Куйбышева»
	1. Месторасположение объекта
	1.1.  188800, Ленинградская область, г. Выборг,  
ОАО «Выборгтеплоэнерго»


	2. Срок начала и окончания строительства
	2.1.  2012-2013 год

	3. Основание для проектирования
	3.1.  Решение технического совета 

	4. Вид строительства 
	4.1.  Техническое перевооружение

	5. Проектировщик (исполнитель)
	5.1.  ООО «ПСК-нефтехим»

г. Санкт-Петербург

	6. Стадийность проектирования
	6.1.  Рабочий проект

	7. Характеристики объекта проектирования
	7.1  Протяженность трубопроводов:

       Трубопровод мазута Ду100 – 80 п.м., Ду80 – 80 п.м.
       Трубопровод пара Ду 50 – 100 п.м., Ду125 – 40 п.м.

       Мазутопровод прямой Ду100 – 40 п.м.

       Мазутопровод резервный Ду80 – 40 п.м.

       Мазутопровод обратный Ду80 – 40 п.м.

       Возврат конденсата – определяется проектом

       Пароспутники – определяется проектом
  7.2    Характеристики потоков:
  Пар: Т= 179-190 С; Р= 9-13 кг/см2 (изб.);  Q= 3-20  т/час

           Мазут: Т=90 С; Р= 25  кг/см2 (изб.); Q=  2-15   т/час
  7.3 Помещение котельной предусматривает постоянное пребывание обслуживающего персонала и соответствует категории взрывопожарной опасности Г (согласно НПБ 105-03).

  7.4 Границы проектирования:

       Точки присоединения трубопроводов со стороны котельной по ул. Куйбышева 

	8. Требования к режиму эксплуатации
	8.1. Паропровод - круглосуточный непрерывный режим эксплуатации.

8.2. Мазутопроводы – 240 ч/год 

	9. Требования по использованию новых материалов
	9.1.  При разработке проекта использовать материалы ведущих мировых и отечественных производителей гарантированного качества и сертифицированных на территории Российской Федерации.

	10. Требования к документации
	10.1 Проект выполнить в соответствии с действующими правилами и нормами

	11. Особые условия
	11.1 Генеральный план площадки строительства в М1:500 (электронный и бумажный вид) разрабатывается субподрядной организацией по выбору Исполнителя.
За инженерные сети не указанные в генеральном плане Исполнитель ответственности не несёт.

Инженерно-геологическим изыскания разрабатываются субподрядной организацией по выбору Исполнителя.

	12. Требования по проработке проекта в нескольких вариантах
	12.1. Без проработки вариантов


Договор  № 07-ЕП-2012

	г. Выборг
	«__» ________2012г.


ОАО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мануйлова А.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «ПСК «Нефтехим», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Зенюткина И.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке рабочего проекта: «Техническое перевооружение внутренних паромазутопроводов котельной Микрорайона «А»  и участка наружных паромазутопроводов от котельной до ул. Куйбышева» согласно Технического задания (приложение №1).
1.2. Исполнитель обязуется обеспечить получение положительное заключение проекта в экспертизе промышленной безопасности. 

1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику право однократного использования разработанной по настоящему Договору проектной документации для выполнения работ на объекте, указанному в п.1.1. договора на выполнение работ.
1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора на выполнение работ, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.
1.5.  Исполнитель выполняет работы, указанные в п.п. 1.1. договора в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью данного договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 750 000  руб.

2.2. Заказчик обязуется выплатить  Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости  работ, указанной в п. 2.1., в течение 5 банковских дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется произвести окончательную оплату стоимости работ в течение 5 банковских дней с момента получения от Исполнителя оригиналов следующих документов: экспертизы промышленной безопасности,  комплекта технической документации без замечаний на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного полномочными представителями сторон, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом выплаченного аванса. 

2.4. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. В случае досрочного выполнения работ, Исполнитель имеет право предъявить, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало работ: с момента перечисления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя и передачи исходных данных в полном объеме.
Окончание работ не позднее 1 октября 2012г.
3.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определяется Заданием на проектирование. Документация, переданная Исполнителем Заказчику, становится собственностью Заказчика после подписания акта сдачи-приемки и оплаты работы. 

3.3. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику положительное экспертное заключение органа промышленной безопасности по проекту,  оформленную в установленном порядке документацию в пяти экземплярах на бумажных носителях  и один экземпляр в электронном виде:

- пояснительная записка и другая текстовая документация в формате .pdf;
- чертежи в формате .pdf;
- и акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах; 

- счета-фактуры в двух экземплярах.

3.4. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работы.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двухсторонний акт рассмотрения замечаний к выполненной работе с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания указанного акта и устранения Исполнителем замечаний по нему Заказчик обязан произвести оплату работы  в соответствии с условиями п.2.3 настоящего Договора.

3.6. В случае нарушения Заказчиком согласованных Сторонами сроков выдачи исходных данных, срок проектирования может увеличиваться, но не более, чем на срок таковой задержки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в полном объеме и содержании в соответствии с п. 1.1. договора на выполнение работ, полностью соответствующим действующим СНиП, СН РФ и передать результаты работ Заказчику.

4.1.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные не по вине Заказчика  недостатки  выполненной работы, а так же в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента извещения устранять замечания Заказчика, которые не выходят за рамки п. 1.1
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем работы, указанные в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. В течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.2.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от договора, Заказчик обязан оплатить Исполнителю объем фактически выполненных работ.

4.2.4. Выдать исходные данные для проектирования в полном объёме в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1).

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Привлечь субподрядные организации для разработки отдельных разделов проектной документации (п. 1.1. Договора), при этом Исполнитель отвечает перед Заказчиком за результаты их Работы в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом штрафные санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков
5.2. Исполнитель несет ответственность за качественное и в срок выполнение работ по настоящему Договору.

5.3. Исполнитель решает все технические вопросы и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке.

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

5.6. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.

5.7. Заказчик также не несет ответственность перед Исполнителем за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное выполнение (или невыполнение) каких-либо обязательств, вытекающих из данного Договора, если его выполнению препятствовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). В контексте данного Договора «форс-мажор» означает причины, не зависящие от разумного контроля Стороны, заявившей об этих обстоятельствах. К таким уважительным причинам относятся стихийные бедствия, война, мятежи, и препятствие со стороны государственных учреждений.

6.2. Любая сторона, оказавшаяся не в состоянии полностью или частично выполнить свои обязательства по данному Договору, должна безотлагательно уведомить об этом другую сторону в письменной форме, изложив подробно обстоятельства, попадающие под категорию «форс-мажор».

7. АРБИТРАЖ
7.1. Стороны подтверждают, что предпримут все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются Арбитражным судом  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для исполнения обеими Сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Перед началом работ по договору ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ исходные данные для проектирования. Объем необходимых исходных данных определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ и согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ.
8.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
1.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу; по одному для каждой из сторон.

2. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик: ОАО "Выборгтеплоэнерго"

188800, Ленинградская область,                         г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

ИНН 4704062064/ КПП 470401001

ОКПО 75115131

р/с 407 028 105 000 020 00622

в банке ОАО «Выборг-Банк»

ОКВЭД 40.10.2, 40.10.5, 40.10.14, 40.10.44, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.4, 40.30.5

к/с 30101810000000000722

БИК 044109722 
e-mail:  wpts@vbg.ru
Секретарь: 8-(813-78)-214-83

Планово-экономический отдел: тел/факс  8-(813-78)-258-36

Производственно-технический отдел: тел/факс 8-(813-78)-259-27
	
	Исполнитель:

ООО «ПСК «Нефтехим» 

Адрес: 198096 г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.67, литер. А 

Фактический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург. ул. Заозерная. д.1. корп. 3. оф.20

Р/ счет  40702810755230184027

Кор.счeт 30101810500000000653

в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанка России»

БИК 044030653

ИНН 7805401294

КПП 780501001

ОГРН 5067847098248

ОКПО 94633835

e-mail: pck@mail.ru
Тел./факс: (812) 610-59-62, 740-63-64




	Заказчик:

ОАО "Выборгтеплоэнерго"

Генеральный директор

____________________ Мануйлов А.Ф.
	Исполнитель:

ООО «ПСК «Нефтехим» 

Генеральный директор

____________________Зенюткин И.В. 


