	
	
	
	
	Приложение №1

	
	
	
	
	
	к Договору № ____

	
	
	
	
	от "      " ______________2018 г.

	
	
	
	
	
	

	
	Калькуляция стоимости работ по аварийному ремонту мягкой кровли

	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем работ
	Цена работ, руб\ед
	Стоимость работ, руб.

	1
	 Демонтаж старого кровельного покрытия и спуск с кровли
	м2
	110
	40,00
	4 400,00

	2
	Огрунтовка битумным праймером
	м2
	110
	30,00
	3 300,00

	3
	Подъем материалов на кровлю
	шт.
	24
	100,00
	2 400,00

	4
	Устройство кровельного ковра из наплавляемого материала нижний слой
	м2
	110
	120,00
	13 200,00

	5
	Устройство кровельного ковра из наплавляемого материала верхний слой
	м2
	110
	120,00
	13 200,00

	6
	Монтаж  металлического парапета 
	м.п.
	15
	200,00
	3 000,00

	
	ИТОГО з\п:
	
	
	
	39 500,00

	
	Материалы
	
	Кол-во
	Цена, руб/ед
	Стоимость ,руб

	1
	Праймер битумный 16 кг/ 21,5 л,Химторгпроект.
	1
	982,00
	982,00

	2
	Унифлекс ХПП 10 кв.м (нижний слой)
	12
	961,00
	11 532,00

	3
	Унифлекс ХКП сланец серый 10 кв.м (верхний слой)
	12
	1 094,00
	13 128,00

	4
	Газ, балон
	
	3
	1 000,00
	3 000,00

	5
	Расходные материалы, к-т
	
	1
	2 000,00
	2 000,00

	
	ИТОГО материалы:
	
	
	
	30 642,00

	
	Вывоз мусора, пухто
	
	1
	8 500,00
	8 500,00

	
	Доставка материалов
	
	1
	6 000,00
	6 000,00

	
	накладные расходы 24% от з/п
	
	
	9 480,00

	
	плановые накопления 44% от з/п
	
	
	17 380,00

	
	итого
	
	
	
	111 502,00

	
	ндс 18%
	
	
	
	20 070,36

	
	итого с ндс
	
	
	
	131 572,36

	
	
	
	
	
	

	Генеральный директор
	
	
	Генеральный директор

	АО "Выборгтеплоэнерго"
	
	
	ООО "СОЮЗСТРОЙ"

	
	
	
	
	
	

	________________А.В. Кривонос
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