«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Генерального  директора
ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

С.М. Вилков/_____________/

от « 01 » апреля 2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 16 
на право заключения договора на поставку мазута топочного М-100
РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Название ТРУ
	мазут

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	мазут топочный М-100

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	1000 т

	Срок поставки
	Апрель 2016 г. – июнь 2016 г.

	Место поставки
	г. Выборг, ст. Выборг

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	доставка Поставщика до мазутного хозяйства  Покупателя в Выборге железнодорожным транспортом только в 4-х осных цистернах, средней нормой загрузки 60 т

	Требования к качеству и безопасности
	полное соответствие ГОСТам, качество поставляемого мазута должно подтверждаться анализами арбитражных проб, полученными в присутствии представителей Поставщика и Покупателя

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции

	Начальная (максимальная) цена
	12 500 000 руб.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОПЛИВА 

	Характеристика топлива
	Массовая доля воды не более 1 %; содержанием серы фактическое не более 2,5 % ; зольность не более 0,14 %



РАЗДЕЛ 6.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
	21.
	Дата, время, место подачи заявок и прочие условия
	Начало подачи заявок в письменной форме:

«01» апреля 2016 года. 
Окончание подачи заявок:

«11» апреля 2016 г.  17:00 (время московское)
По адресу:188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, 2, кабинет № 3.

Подача заявок в форме электронных документов не предусмотрена.

	22.
	Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок 
	188800 Ленинградская обл. г. Выборг ул. Сухова 2 Вскрытие конвертов с заявками «12» апреля 2016 г. – 10-00 часов.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок не позднее: «12» апреля 2016 года – 10.30 час.


