«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор
ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

С.В. Никоненко/_____________/

от « 08 » мая 2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 14 
на право заключения договора на поставку трубопроводной арматуры
	1. Перечень продукции

(Приложение 1 и 2 к Договору и Раздел 8 «Техническое задание»)
	№
Наименование продукции.
Ед. изм.
Кол.
Цена за ед.

с НДС
Сумма

С НДС
Примечание
1
Кран шаровой  стальной фланцевый  полнопроходной 11с67п Ду-100/100, Ру-16, t-150°,  в комплекте с фланцами и крепежом (или эквивалент).

шт.
50

вода
2
Кран шаровой  стальной фланцевый  полнопроходной 11с67п Ду-80/80, Ру-16, t-150°,  в комплекте с фланцами и крепежом (или эквивалент).

шт.
150

вода
3
Кран шаровой  стальной фланцевый  полнопроходной 11с67п Ду-50/50, Ру-16, t-150°,  в комплекте с фланцами и крепежом (или эквивалент).

шт.
80

вода
4
Кран шаровой  стальной фланцевый  полнопроходной 11с67п Ду-32/32, Ру-16, t-150°,  в комплекте с фланцами и крепежом (или эквивалент).

шт.
130

вода
5
Кран шаровой  Ду-15, Ру-16  со спускником вн./вн.

шт.
300

вода
6
Кран шаровой  Ду-15, Ру-16  вн./вн.

шт.
380

вода
7
Кран шаровой  Ду-25, Ру-16   вн./вн.

шт.
40

вода
8
Кран шаровой  Ду-40, Ру-16  вн./вн.

шт.
130

вода
9
Кран шаровой  Ду-50, Ру-16    вн./вн.

шт.
80

вода
10
фильтр магнитный фланцевый Ду100/100 Ру16 в комплекте с фланцами и крепежом

шт.
16

вода
11
Фильтр магнитный фланцевый Ду80/80 Ру16 в комплекте с фланцами и крепежом 

шт.
70

вода
12
Фильтр магнитный фланцевый Ду50/50 Ру16 в комплекте с фланцами и крепежом 

шт.
30

вода



