«УТВЕРЖДАЮ»

 И. о. генерального  директора
ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

С.М. Вилков/_____________/

от « 25 » мая 2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 25 
РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	
	


РАЗДЕЛ 6.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

	21.
	Дата, время, место подачи заявок и прочие условия
	Начало подачи заявок в письменной форме:

«24» мая 2016 года. 
Окончание подачи заявок:

«01» июня  2016 г.  17.00 (время московское)
По адресу:188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, 2, кабинет № 3.

Подача заявок в форме электронных документов не предусмотрена.

	22.
	Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок 
	Вскрытие конвертов с заявками «02» июня 2016 г. – 10-00 часов.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок не позднее: «02» июня 2016 года – 10.30 час.


РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	масса
	Прим.

	Труба ст. 20  ППУ-П 530х7.0 ГОСТ1050-88(труба)ГОСТ 30732-2006 (изделие)
	П.М
	3.5
	
	Изоляция 

     710

	Труба ст. 20  ППУ-П 426х7.0 ГОСТ1050-88(труба)ГОСТ 30732-2006 (изделие)
	П.М
	5
	99
	Изоляция 560

	Переход ст. ППУ-П630х8.0/530х7.0ст.10 ,ГОСТ1050-88 (переход ),ГОСТ 30732-2006 (изделие)
	шт
	2
	204
	

	Переход ст. ППУ-П630х8.0/426х7.0ст.10 ,ГОСТ1050-88 (переход ),ГОСТ 30732-2006 (изделие
	шт
	2
	193
	

	Накладка 2-37,8х500 Д у 150; ОСТ 34-10-733-93 С т 10 ГОСТ 1050-88
	шт
	4
	
	

	Деталь нестандартная №1 (ГОСТ 30732-2006 В зав. изоляции
	шт
	1
	
	

	Деталь нестандартная №2 (ГОСТ 30732-2006 В зав. изоляции
	ШТ.
	1
	
	

	Деталь нестандартная №3 (ГОСТ 30732-2006 В зав. изоляции
	ШТ.
	1
	
	

	Заглушка изоляции 530х710 ; ГОСТ30732-2006 Ст.10 , ГОСТ1050-88
	ШТ.
	2
	
	

	Заглушка изоляции 426х560 ; ГОСТ30732-2006 Ст.10 , ГОСТ1050-88
	ШТ.
	2
	
	

	Комплект материалов для заделки стыковых соединений с химией ППУ-П 530х710 ГОСТ 30732-2006
	Компл.
	2
	
	

	Комплект материалов для заделки стыковых соединений с химией ППУ-П 426х560 ГОСТ 30732-2006
	Компл.
	3
	
	

	Комплект материалов для заделки стыковых соединений с химией ППУ-П 630х800 ГОСТ 30732-2006
	Компл.
	4
	
	

	Термоусаживаемая лента , ТУ 2245-44271562-2006.

	    шт
	      10
	
	


