ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Название ТРУ | Топливо дизельное, летнее ДТ-Л-К5, с доставкой, по ГОСТ32511-2013 |
| --- | --- |
| Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства) | Дизельное топливо. Цетановое число – не менее 46; Массовая доля серы, мг/кг – не более 10, Зональность (%) - не более 0,01 Предельная температура фильтруемости,*С – не выше минус 5 |
| Назначение и цели использования | Топливо для котельных |
| Количество ТРУ | 250 тонн |
| Срок поставки | Сентябрь-октябрь 2023г. |
| Место поставки | г. Выборг, Выборгский район. Котельные. |
| Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке | Доставка « Поставщиком» до склада «Покупателя» в г. Выборге и Выборгском районе автомобильным транспортом по предварительной заявке « Покупателя». Заявка подаётся за сутки. Топливо принимается «Покупателем» ежедневно с 08.00 до 17.00. |
| Основное требование | Наличие у «Поставщика» складов хранения дизельного топлива в г. Выборг и Выборгском р-не Ленинградской области, а так же обеспечить возможность налива ДТ в спецтару Покупателя на АЗС г. Выборга и Выборгского района. По требованию «Покупателя», экспертизу отобранных проб «Поставщик» обязан произвести за свой счёт в сертифицированной лаборатории. Минимальная поставка 150 кг, доставка до «Покупателя», также только специализированным автотранспортом (бензовозом со счетчиком) |
| Требования к качеству и безопасности | полное соответствие ГОСТам, отраслевым стандартам |
| Список документов | Сертификаты качества, паспорт продукции |
| Начальная (максимальная) цена за тонну | 75 000 рублей |

Условия и способ оплаты

Безналичный расчет, «Покупатель» производит оплату топлива в  течение 60 (шестидесяти) календарных дней, после получения партии продукции «Заказчиком» 100% стоимости.