УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «01» августа  2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 17*

Поставка труб с комплектующими

г. Выборг

2019

*Данная процедура проводится с использованием функционала ЭТП.

РАЗДЕЛ 1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки.

- документация о закупке - комплект документов, содержащий полные сведения и информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки на участие в закупке, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора;

- единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru);

- заказчик – Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращенное наименование - АО «Выборгтеплоэнерго»);

- закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком в установленном настоящим Положением порядке и направленных на обеспечение нужд АО «Выборгтеплоэнерго»;

- заявка - комплект документов, представляемый лицом для участия в процедуре закупки, документально подтверждающих согласие лица участвовать в процедуре закупки на объявленных заказчиком условиях;

- коллективный участник закупки – любые несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют требованиям к коллективному участнику закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;

- комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения процедур закупок и осуществления иных возложенных на нее функций (далее – комиссия);

- конкурентный способ закупки – процедура закупки, в ходе которой выбор лучшего поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников закупки;

- лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями закупки;

- начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком при проведении закупки (при необходимости);

- неконкурентный способ закупки – закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст.3 Закона № 223-ФЗ;

- Торги – конкурентный способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений.

- оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;

- открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- переторжка – особенность проведения процедуры закупки, в которой заказчик предоставляет право всем участникам закупки в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения (иных положений заявки), при условии сохранения остальных положений заявки;

- победитель – участник закупки, который предоставил наилучшее предложение о заключении договора, в соответствии с условиями закупки;

- поставщик (исполнитель, подрядчик) -  любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги;

- предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных условиями закупки;

- продукция – товары, работы, услуги;

- процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса, последовательность действий;

- рамочный договор - договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора;

- участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют обязательным требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;

- чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;

- эксперт, экспертная организация - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по вопросам, поставленным заказчиком, комиссией по осуществлению закупок в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

- электронная площадка – электронная торгово-закупочная площадка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводятся процедуры закупок в электронной форме (далее – ЭТП);

- электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

- электронный документ – это документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, пригодной для восприятия человеком, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах.

РАЗДЕЛ 2.

Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности

- При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

- В случаях, когда законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации не урегулированы какие-либо вопросы проведения закупок, АО «Выборгтеплоэнерго» руководствуется  Положением.

- В случае закупки товаров, работ, услуг стоимостью равной или превышающей размер крупной сделки, согласование закупки заказчиком осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заказчик при осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования, установленные законодательством Российской Федерации.

5. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение такой  системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению  в единой информационной системе  в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, размещается  на официальном сайте заказчика – www.wpts.vbg.ru с последующим ее размещением в единой информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

6. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

- ценовой критерий является единственным критерием оценки заявок, при этом при этом начальная (максимальная) цена не превышает 70 000 000 рублей;

- конкурс признан несостоявшимся, проведение повторного конкурса невозможно в связи со срочностью закупки и заказчиком не принято решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

- для заказчика важны несколько условий исполнения договора и осуществляемая закупка товаров, работ, услуг является предметом договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке, если такой порядок был предусмотрен договором.

7. Применение национального режима при осуществлении закупок. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами, заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при осуществлении закупок.

РАЗДЕЛ 3.

Требование к участникам закупки

1. К участникам закупки устанавливаются обязательные требования, в том    числе:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые представлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

2. Квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами АО «Выборгтеплоэнерго» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).

3.  К иным обязательным требованиям относится наличие:

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора;

3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки;

4) деловой репутации;

5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;

6) отсутствия просроченной задолженности перед АО «Выборгтеплоэнерго» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

7) отсутствия неисполненных обязательств перед АО «Выборгтеплоэнерго».

4. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Заявка должна содержать:

1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

2) копии учредительных документов, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3) выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса в единой информационной системе:

выписка ЕГРЮЛ (заверенная копия такой выписки), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная копия такой выписки для индивидуальных предпринимателей;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего  заявку;

5) информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемого товара, качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота) и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных  документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если таковые установлены);

- Все без исключения страницы заявки должны быть  пронумерованы.

6. Руководством АО «Выборгтеплоэнерго» могут быть утверждены перечни требований к участникам закупки в зависимости от предмета закупки. При наличии утвержденных перечней установление в документации о закупке иных требований не допускается.

7. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

8. Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у участников информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника закупки, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение и/или дополнение заявок участников закупки.

Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки участника, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям документации.

Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок.

9. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, при условии их установления в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

10. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о закупке.

11.  Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Документ, содержащий сведения об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, обязательные требования к участникам закупки, установленные в документации о закупке, предъявляются к каждому из вышеуказанных лиц в отдельности, за исключением требований, которые устанавливаются заказчиком в целом к коллективному участнику закупки. Лицо, выступающее на стороне коллективного участника закупки, не вправе участвовать в соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника закупки.

13. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, квалификационные требования,  предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, т.е. таким требованиям должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо, выступающее в составе группы лиц

14. В случае, если на стороне одного коллективного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне коллективного участника закупки, содержащее следующие сведения:

- об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных  лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор;

- о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки;

- о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне коллективного участника закупки;

- о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в документации о закупке предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.

РАЗДЕЛ 4.

4.1. Особенности проведения закупок в электронной форме.

1. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме:

1) в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;

2) конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

3) в случае осуществления закупок способом запрос предложений, запрос котировок.

2. В иных случаях,  заказчик вправе проводить закупки как в электронной форме, так и не в электронной форме, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

3. Информация о проведении закупки в электронной форме указывается в документации о закупке.

4. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме аналогичен порядку проведения обычной процедуры, которая может проводиться с использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в электронной форме.

5. Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на электронной площадке, с учетом особенностей, установленных ст. 3.3, 3.4 Закона № 223-ФЗ и правилами (регламентом), действующими на электронной площадке.

6. Конкурентные закупки должны проводиться в электронной форме у любых операторов ЭТП, соответствующим требованиям ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ.

7. Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в рамках ПП РФ от 11.12.2014 № 1352) должны проводиться в электронной форме на электронных торговых площадках специальных операторов электронных торговых площадок, перечень которых устанавливается Правительством РФ.

8. Любое заинтересованное лицо вправе направить заказчику в письменной форме (или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя) запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке такого лица (при наличии), подписывается уполномоченным представителем юридического лица. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты только в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя заинтересованного лица. В запросе должен быть указан реестровый номер закупки в единой информационной системе. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта, полученный не позднее срока, установленного настоящим Положением для конкретного способа закупки, в течение срока, установленного настоящим Положением. Формы, порядок, дата начала и дата окончания предоставления разъяснений определяются заказчиком в документации о закупке. Запрос на разъяснения положений документации о закупке, полученный позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик размещает разъяснения положений документации о закупке в единой информационной системе не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений, с указанием предмета запроса и без указания сведений о лице, направившем такой запрос.

9. Заказчик вправе по собственной инициативе, либо в ответ на запрос на разъяснения положений документации о закупке, принять решение о внесении изменений в документацию о закупке (извещение о закупке) не позднее срока окончания приема заявок на участие в закупке.

Заказчик опубликовывает внесенные изменения в единой информационной системе не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию о закупке (извещение о закупке). При внесении изменений в извещение, документацию о  закупке,  продляется срок подачи заявок таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.

При внесении изменений в документацию о закупке заказчик вправе изменить установленные требования к качественным, количественным, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4.2. Порядок проведения запроса котировок в электронном виде

1. Запрос котировок проводится в следующей последовательности:

1) определение Заказчиком условий, требований запроса котировок;

2) размещение в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и проекта договора;

3) получение заявок на участие в запросе котировок (согласно порядку открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам);

4) вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок;

5) принятие решения о результатах проведения процедуры запроса котировок;

6) размещение в единой информационной системе, а также  на электронной площадке протоколов, составляемых в ходе закупки;

7) подписание договора с участником, представившим заявку на участие в запросе котировок, признанную наилучшей.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок, внесение изменений в которую после окончания срока приема заявок не допускается.

3. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки по форме, установленной в извещении: в форме электронного документа на сайте электронной площадки  в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и не возвращаются претендентам.

5. При проведении процедуры закупки заказчиком и закупочной Комиссией проводится единая процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. Запрос котировок проводится в один этап, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок.

6. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:

В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса котировок, закупочной Комиссией проводится процедура открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке.

По решению Комиссии в целях информационной открытости деятельности Заказчика в сфере закупок открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке может производиться Комиссией публично.

В случае принятия Комиссией такого решения участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе котировок, или их представители вправе присутствовать при открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. Представители участников закупок, присутствующие при этом, регистрируются Заказчиком. Уполномоченные представители участников закупок представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки или доверенность, выданную от имени участника закупки.

Участникам закупки, подавшими заявки на участие в запросе котировок, или их представителям, присутствующим на процедуре открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, запрещается создавать какие-либо препятствия в работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, создающие препятствия в работе Комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, могут быть удалены из зала (помещения) по решению Комиссии.

7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, цена и другие условия исполнения договора, указанные в такой заявке, объявляются при открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке отражаются в Итоговом протоколе.

8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок (в том числе если отклонены все участники закупки либо по результатам рассмотрения заявок была допущена только одна заявка) или не подано ни одной заявки на участие в закупке – запрос котировок признается несостоявшимся.

При этом в случае, если на участие в запросе котировок не было подано ни одной заявки, закупочная Комиссия составляет Итоговый протокол, который подлежит размещению Организатором в течение 3-х календарных дней со дня его подписания в единой информационной системе.

В случае если на участие в запросе котировок была подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном для рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.

4.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.

1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным извещением, и соответствие участников закупки всем заявленным требованиям.

2. Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок в случае:

1) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок;

2) указания в заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг выше установленной в извещении о запросе котировок;

3) отказа от проведения запроса котировок.

3. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.

4. Лучшей признается заявка на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных заявок на участие в запросе котировок лучшей признается та, которая поступила ранее других заявок.

5. Результаты проведения запроса котировок оформляются Итоговым протоколом с указанием участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол подписывается членами закупочной Комиссии, участвовавшими в заседании по подведению итогов запроса котировок, и размещается в единой информационной системе в течение 3-х календарных дней со дня подписания указанного протокола.

6. В случае проведения многоэтапного запроса котировок по результатам каждого этапа составляется протокол.

4.4.   Последствия признания запроса котировок несостоявшимся

1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:

1) на участие в запросе котировок подано менее двух  котировочных заявок;

2) по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

3) все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

4) победитель запроса котировок или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки,  предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, уклоняется от заключения договора.

2. Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если  по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, при условии, что котировочная заявка соответствует требованиям, изложенным в котировочной документации, может быть заключен договор  в порядке, установленном нормативными документами заказчика. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника закупки.

3. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе:

1) заключить договор с единственным участником запроса котировок, подавшим заявку на участие в запросе котировок и признанным участником запроса котировок, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования Итогового протокола в единой информационной системе. Участник закупки, признанный единственным участником запроса котировок, не вправе отказаться от заключения договора;

2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;

3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим Положением о закупке.

4.5. Заключение договора по результатам запроса котировок

1. Договор по результатам закупки  заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. Договор заключается на условиях заявки победителя или участника, с которым заключается договор.   Срок заключения договора по итогам закупки не может превысить 20 дней с даты подведения итогов либо с даты размещения результатов закупки на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). При этом договор может быть заключен не ранее срока, установленного частью 4 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» для обжалования действий (бездействия) заказчика в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Если победитель запроса котировок  уклонился от подписания договора, заказчик вправе заключить договор с участником, окончательному предложению которого присвоен второй номер.

3. Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг  при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание  которых заключен договор, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

- РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ

- ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № 17-19-ЗК

г. Выборг                    	                			                  «___» __________2019 г.

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  генерального директора А.В. Кривоноса, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) (далее по тексту - продукция), а «Покупатель» принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями договора.

1.2. «Поставщик» одновременно с продукцией обязуется передать относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат соответствия, инструкцию по эксплуатации).

1.3. Количество, наименование (ассортимент), цена продукции, срок поставки, сроки и порядок оплаты, способ доставки определяются и согласовываются сторонами. Количество, ассортимент, комплектность и цена продукции фиксируются также в счете, счете-фактуре и товарных накладных на каждую конкретную партию продукции.

1.4.	«Поставщик» гарантирует, что на момент заключения договора продукция в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена правами третьих лиц.

2. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- «Покупатель» производит оплату продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» на основании выставленных счетов.

- Покупатель обязуется произвести предоплату в размере 70 % от общей стоимости партии продукции.

- Окончательная оплата производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки продукции Покупателем.

- Цена за единицу продукции, поставляемой «Поставщиком» указана в Приложении № 1 к настоящему договору.

- Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» (по выписке банка).

- «Поставщик» вправе потребовать у «Покупателя» в подтверждение оплаты копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

- На денежные суммы, которые выплачивает Покупатель в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

- Качество и комплектность продукции, поставляемой «Покупателю» по настоящему договору, должны соответствовать Техническому заданию Заказчика, Государственным стандартам (ГОСТам), техническим условиям (ТУ) и другим нормативно-техническим документам (НТД), утвержденным в установленном порядке.

- Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении при условии бережного с ней отношения. Упаковка продукции должна содержать информацию о наименовании продукции.

- Качество продукции «Поставщик» удостоверяет сертификатом соответствия, паспортом товара, этикеткой.

- «Поставщик» гарантирует качество продукции и соблюдение надлежащих условий хранения до передачи ее «Покупателю».

- «Поставщик» обязуется поставить техническую продукцию, соответствующую заявленным «Покупателем» параметрам эксплуатации.

3.6. При самовывозе продукции «Покупатель» обязан осмотреть затаренную продукцию на складе «Поставщика» и проверить соответствие маркировки, количества затаренных мест данным, указанным в товарных накладных, состояние тары.

3.7.	Внутритарная приемка продукции «Покупателем», в том числе по количеству, качеству, комплектности производится в сроки - не позднее 10 дней при одногородней поставке; не позднее 20 дней при иногородней поставке с момента получения продукции «Покупателем».

3.8.	При обнаружении «Покупателем» при приемке несоответствия качества продукции требованиям стандартов, комплектности, маркировки, либо недостачи и пересортицы продукции «Покупатель» обязан приостановить приемку и незамедлительно письменно уведомить об этом «Поставщика».

«Поставщик» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан посредством факсимильной связи сообщить «Покупателю» об условиях приемки (с участием представителя «Поставщика» в согласованный с ним срок, односторонней приемке).

При неполучении ответа от «Поставщика» «Покупатель» вправе произвести приемку продукции в одностороннем порядке.

3.9.	Акт приемки продукции, составленный в соответствии с условиями договора, вместе с претензией направляется «Поставщику» не позднее 10 календарных дней для рассмотрения и принятия решения.

В случае обоснованности требований «Покупателя» «Поставщик» обязан в срок, согласованный с «Покупателем», произвести замену некачественной продукции, произвести доукомплектацию некомплектной продукции, допоставить недостающее количество.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

4.1.	Поставляемая техническая продукция обеспечивается гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя.

4.2.	Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем. В случае если продукция поставляется с сокращенным гарантийным сроком или без гарантийных обязательств.

Гарантийные обязательства исполняются «Поставщиком» при условии соблюдения «Покупателем» технических требований по эксплуатации.

4.3.	В случае если в течение гарантийного периода эксплуатации «Покупатель» обнаружит скрытые недостатки продукции, он обязан в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом «Поставщика». Уведомление должно содержать следующую информацию:

- наименование некачественной продукции или ее части;

- копии паспортов изделий;

- дату и номер накладной, по которой был получен товар;

- описание выявленных дефектов и дату их выявления;

- срок ввода продукции в эксплуатацию.

4.4.	Представитель «Поставщика» в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления «Покупателя» вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация продукции, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя «Поставщика» на объект, представитель «Покупателя» обязан обеспечить доступ представителю «Поставщика» к продукции.

«Поставщик» обязан письменно сообщить «Покупателю» о дате своего выезда либо о возврате продукции на склад «Поставщика» для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности.

Отсутствие ответа от «Поставщика» в течение 7-и (Семи) рабочих дней с момента получения уведомления «Покупателя» приравнивается к признанию претензии обоснованной.

В случае признания претензии обоснованной (при выявлении производственных дефектов), «Поставщик» обязан в согласованный с «Покупателем» срок удовлетворить претензию «Покупателя» в части замены продукции или возврата денежных средств.

4.5.	Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя распространяются на продукцию, эксплуатируемую исключительно на территории Российской Федерации.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

- Отгрузка продукции  производится в соответствии с условиями договора.

5.2.   Срок доставки в течение 10 рабочих  дней после получения предоплаты.

  - «Поставщик» сообщает «Покупателю» предварительную дату отгрузки продукции.

5.4.	Вместе с продукцией «Покупателю» передаются сертификаты соответствия, технический паспорт, инструкция по эксплуатации.

При получении продукции на складе «Поставщика» самовывозом (представителем «Покупателя») подлинный счет, счет-фактура и товарные накладные вручаются представителю под расписку.

5.5.	Поставляемая продукция не подлежит отгрузке в страны СНГ и дальнего зарубежья.

- Поставка осуществляется силами Поставщика, адрес поставки: Ленинградская область, Выборгский район, п. Пруды, склад покупателя.

- Днем исполнения «Поставщиком» обязательств по поставке продукции по настоящему договору, а также моментом перехода права собственности на продукцию к Покупателю» и моментом перехода на «Покупателя» рисков случайной гибели, порчи, повреждения или утраты продукции считается:

- В случае самовывоза продукции «Покупателем» - момент предоставления продукции в распоряжение «Покупателя». При самовывозе погрузка продукции со склада «Поставщика» осуществляется силами и средствами «Поставщика» на автотранспортные средства «Покупателя», которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки продукции.

5.8. В случае самовывоза продукции со склада «Поставщика», «Покупатель» обязан в сроки, указанные в уведомлении о готовности продукции, принять ее и обеспечить её вывоз с территории «Поставщика». О готовности продукции к отгрузке «Поставщик» уведомляет «Покупателя» посредством факсимильной связи.

5.9. При получении груза «Покупателем» со склада «Поставщика» выдача продукции производится «Поставщиком» на основании оригинала надлежаще оформленной доверенности.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в установленном порядке. Возмещению подлежат убытки только в виде реального ущерба.

- При нарушении «Покупателем» сроков отгрузки продукции или просрочке оплаты, вызвавшей необходимость хранения продукции на складе Поставщика более чем 5 рабочих дней, «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» стоимость хранения продукции из расчета 0,1 % от стоимости продукции, подлежащей отгрузке (поставке), за каждый день хранения, превышающий указанный срок.

- За нарушение сроков оплаты продукции, ее выборки «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» неустойку в размере 0,03 % от неуплаченной суммы или стоимости невыбранной продукции за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной суммы или стоимости невыбранной продукции.

- За нарушение срока поставки «Покупатель» вправе взыскать с «Поставщика» неустойку в размере 0,03 % от суммы поставки за каждый день просрочки, но не более 3 % от суммы поставки по конкретной спецификации.

- Неустойка взыскивается по день фактической уплаты задолженности, поставки продукции.

- Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий в случаях, не предусмотренных законодательством (ст.ст.310, 523 ГК РФ).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частично неисполнение своих обязательств, если таковое будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и вне контроля сторон, таких как стихийные бедствия, техногенные  катастрофы, соответствующие решения высших государственных органов, военные действия, крупномасштабные забастовки и т.п.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору, должна немедленно сообщить другой стороне, но в любом случае не позднее 14 дней, о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены письменными документами органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих документов.

- Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных обязательств, которые не могут быть признаны Сторонами неисполнимыми по Договору.

- Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на исполнение обязательств в срок, обусловленный в настоящем договоре, и длительность этих обстоятельств превышает 3 (Три) месяца, то любая из сторон имеет право расторгнуть договор, предупредив об этом другую сторону, при этом стороны проводят взаиморасчеты за выполненную часть договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Документы, переданные с помощью факсимильной связи в рамках заключенного договора, обязательны для сторон по настоящему договору и имеют юридическую силу до момента получения оригиналов (подписи сторон на документах, переданных по факсу, имеют силу собственноручных).

Оригиналы указанных документов направляются передающей стороной по почте не позднее 10 (десяти) календарных дней после направления факсимильной копии.

В случае возникновения спора при исполнении договора и при неполучении оригинала документа от одной из сторон допускается использование в качестве доказательств документы, которыми стороны обменялись по факсимильной связи.

8.2. Вся предоставляемая Сторонами друг другу информация, связанная с исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о предмете, условиях, деталях настоящего договора и приложений к нему.

- При заключении договора сторона договора обязана по требованию (в т. ч. устному) другой стороны предоставить надлежаще заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (либо выписку из ЕГРЮЛ), свидетельства о постановке на налоговый учет, выписку из Устава, копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего настоящий договор.

- В случае смены руководителя и/или главного бухгалтера сторона обязана письменно известить другую сторону в течение 3 (Трех) календарных дней. При не выполнении данного условия все возникающие неблагоприятные последствия несет сторона, нарушавшая данные обязательства.

- Количество поставляемого по настоящему договору товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от цены настоящего договора без изменения цены за единицу товара/работ/услуг.  Указанные выше изменения могут быть внесены в договор путем составления сторонами дополнительного соглашения .

- Окончание срока действия  договора  влечет прекращение обязательств «Покупателя» по выборке товара, указанного в Приложение № 1 к настоящему договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полной выборки товара.

- Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем или в судебном порядке по основаниям, вытекающим из действующего законодательства.

- Изменение, продление срока действия настоящего договора или его расторжение оформляется дополнительным соглашением.

9.4.	Все дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

- Стороны гарантируют подписание всей корреспонденции, направляемой при исполнении Договора, уполномоченными лицами.

- Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- Претензионный порядок разрешения споров, возникших из-за нарушения сторонами своих обязательств по договору, является обязательным. Срок ответа на претензию - 20 календарных дней с момента ее получения стороной.

Все неурегулированные разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов сторона обязана письменно известить другую сторону в течение 3-х (Трех) календарных дней.

- Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего договора.

- Приложение:

Приложение № 1 – техническое задание

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Покупатель: АО «Выборгтеплоэнерго» 188800, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Сухова д.2 Тел. (81378) 21483 ИНН4704062064КПП 470401001 р/с 40702810055390000440 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131 Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго» ______________ А.В. Кривонос | Поставщик: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору 17-19-ЗК от_________

Техническое задание

Поставка труб с комплектующими

| №, п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт тепловой сети и трубопровода ГВС п. Пруды. |  |  |  |  |
| 1 | Труба Ст 89×3,5/160-1-ППУ-ПЭ | пм | 90,0 | ГОСТ 30732-2006 |
| 2 | Труба Ст 76×3,5/160-1-ППУ-ПЭ | пм | 96,0 | ГОСТ 30732-2006 |
| 3 | Труба Ст 57×3,0/125-1-ППУ-ПЭ | пм | 60,0 | ГОСТ 30732-2006 |
| 4 | Труба Ст 45×2,8/110-1-ППУ-ПЭ | пм | 60,0 | ГОСТ 30732-2006 |
| 5 | Отвод Ст 90° 89/160-1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | ГОСТ 30732-2006 |
| 6 | Отвод Ст 90° 76/160-1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | ГОСТ 30732-2006 |
| 7 | Отвод Ст 90° 57/125-1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | ГОСТ 30732-2006 |
| 8 | Отвод Ст 90° 45/110-1-ППУ-ПЭ | шт | 2 | ГОСТ 30732-2006 |
| 9 | КЗС с муфтой ТУМ 89/160 | компл. | 17 | ГОСТ 30732-2006 |
| 10 | КЗС с муфтой ТУМ 76/160 | компл. | 17 | ГОСТ 30732-2006 |
| 11 | КЗС с муфтой ТУМ 57/125 | компл. | 14 | ГОСТ 30732-2006 |
| 12 | КЗС с муфтой ТУМ 45/110 | компл. | 14 | ГОСТ 30732-2006 |
| 13 | Компенсатор сильфонный СКУ-1-ППУ-ПЭ 89/160 | компл. | 1 | ГОСТ 30732-2006 |
| 14 | Компенсатор сильфонный СКУ-1-ППУ-ПЭ 76/160 | компл. | 1 | ГОСТ 30732-2006 |
| на капитальный ремонт тепловой сети г. Каменногорск |  |  |  |  |
| 1 | Труба Ст 57×3,0/125-1-ППУ-ПЭ | пм | 30,0 | ГОСТ 30732-2006 |
| 2 | Отвод Ст 90° 57/125-1-ППУ-ПЭ | шт | 8 | ГОСТ 30732-2006 |
| 3 | КЗС с муфтой ТУМ 57/125 | компл. | 21 | ГОСТ 30732-2006 |

2. Требования к продукции:

- Труба Ст 89×3,5/160-1-ППУ-ПЭ

Стандартная металлическая труба (ГОСТ 10704-91, марка стали 10, 20) с наружным диаметром 89 мм, стенкой – 3,5 мм, на которую нанесена тепловая ППУ изоляция 1 типа, а поверх ее - прочная оболочка из полиэтилена, диаметр с учетом изоляции – 160 мм (ГОСТ 30732-2006).

- Труба Ст 76×3,5/160-1-ППУ-ПЭ

Стандартная металлическая труба (ГОСТ 10704-91, марка стали 10, 20) с наружным диаметром 76 мм, стенкой – 3,5 мм, на которую нанесена тепловая ППУ изоляция 1 типа, а поверх ее - прочная оболочка из полиэтилена, диаметр с учетом изоляции – 160 мм (ГОСТ 30732-2006).

- Труба Ст 57×3,0/125-1-ППУ-ПЭ

Стандартная металлическая труба (ГОСТ 10704-91, марка стали 10, 20) с наружным диаметром 57 мм, стенкой – 3,0 мм, на которую нанесена тепловая ППУ изоляция 1 типа, а поверх ее - прочная оболочка из полиэтилена, диаметр с учетом изоляции – 125 мм (ГОСТ 30732-2006).

- Труба Ст 45×2,8/110-1-ППУ-ПЭ

Стандартная металлическая труба (ГОСТ 10704-91, марка стали 10, 20) с наружным диаметром 45 мм, стенкой – 2,8 мм, на которую нанесена тепловая ППУ изоляция 1 типа, а поверх ее - прочная оболочка из полиэтилена, диаметр с учетом изоляции – 110 мм (ГОСТ 30732-2006).

- Отвод Ст 90° 89/160-1-ППУ-ПЭ

Отвод 90 градусов из стандартной металлической трубы (ГОСТ 10704-91, марка стали 10, 20) с наружным диаметром 89 мм, стенкой – 3,5 мм, на которую нанесена тепловая ППУ изоляция 1 типа, а поверх ее - прочная оболочка из полиэтилена, диаметр с учетом изоляции – 160 мм (ГОСТ 30732-2006).

- Отвод Ст 90° 76/160-1-ППУ-ПЭ

Отвод 90 градусов из стандартной металлической трубы (ГОСТ 10704-91, марка стали 10, 20) с наружным диаметром 76 мм, стенкой – 3,5 мм, на которую нанесена тепловая ППУ изоляция 1 типа, а поверх ее - прочная оболочка из полиэтилена, диаметр с учетом изоляции – 160 мм (ГОСТ 30732-2006).

- Отвод Ст 90° 57/125-1-ППУ-ПЭ

Отвод 90 градусов из стандартной металлической трубы (ГОСТ 10704-91, марка стали 10, 20) с наружным диаметром 57 мм, стенкой – 3,0 мм, на которую нанесена тепловая ППУ изоляция 1 типа, а поверх ее - прочная оболочка из полиэтилена, диаметр с учетом изоляции – 125 мм (ГОСТ 30732-2006).

- Отвод Ст 90° 45/110-1-ППУ-ПЭ

Отвод 90 градусов из стандартной металлической трубы (ГОСТ 10704-91, марка стали 10, 20) с наружным диаметром 45 мм, стенкой – 2,8 мм, на которую нанесена тепловая ППУ изоляция 1 типа, а поверх ее - прочная оболочка из полиэтилена, диаметр с учетом изоляции – 110 мм (ГОСТ 30732-2006).

- КЗС с муфтой ТУМ 89/160

Комплект заделки стыка с термоусаживаемой муфтой для трубы Ст 89×3,5/160-1-ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2006).

- КЗС с муфтой ТУМ 76/160

Комплект заделки стыка с термоусаживаемой муфтой для трубы Ст 76×3,5/160-1-ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2006).

- КЗС с муфтой ТУМ 57/125

Комплект заделки стыка с термоусаживаемой муфтой для трубы Ст 57×3,0/125-1-ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2006).

- КЗС с муфтой ТУМ 45/110

Комплект заделки стыка с термоусаживаемой муфтой для трубы Ст 45×2,8/110-1-ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2006).

- Компенсатор сильфонный СКУ-1-ППУ-ПЭ 89/160

Узел компенсационный с одним сильфоном, с теплоизоляцией из пенополиуретана, в полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром патрубков 89 мм, с толщиной стенки патрубков 3,5 мм, с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 160 мм, рассчитанный на максимальной давление Ру 1,6 МПа, с амплитудой осевого хода ±70 мм. (ГОСТ 30732-2006).

- Компенсатор сильфонный СКУ-1-ППУ-ПЭ 76/160

Узел компенсационный с одним сильфоном, с теплоизоляцией из пенополиуретана, в полиэтиленовой оболочке, с наружным диаметром патрубков 76 мм, с толщиной стенки патрубков 3,5 мм, с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 160 мм, рассчитанный на максимальной давление РN=1,6 МПа, с амплитудой осевого хода ±70 мм. (ГОСТ 30732-2006).

3. Комплект документов, подтверждающие качество теплоизолированной продукции:

Для подтверждения соответствия изолированных труб и фасонных изделий требованиям ГОСТ 30732-2006 по долговечности будут предоставлены протоколы переодических испытаний, проведенные аттестованной лабаротарией по следующим показателям:

- Относительное удлинение при разрыве полиэтиленовой трубы-оболочки.

- Стойкость полиэтиленовой оболочки при температуре 80°С и постоянным внутреннем давлением или стойкость при постоянной нагрезке растяжения при 80°С в водном растворе поверхностно-активных веществ (ПАВ).

- Изменение длины трубы-оболочки после нагрева.

- Водопоглощение пенополиуритана (при кипении).

- Теплопроводность пенополиуритана при 50°С.

- Прочность на сдвиг в осевом направлении при температуре 23°С (±2°С).

- Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении не менее 0,2 МПа при температуре 23°С (±2°С).

- Реальная ползучесть изоляции при температуре 140°С.

4. Комплектность, технические и функциональные характеристики.

Поставляемое оборудование соответствует требованиям действующих стандартов РФ (ГОСТ, ОСТ, ТУ), новое, неиспользованное ранее, 2019 года выпуска.

При поставке выдаются копии сертификатов на использованные в производстве конкретной партии стальные трубы, все сертификаты выданные в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» на имя изготовителя, а также другие документы, подтверждающие качество, паспорта и разрешения на поставляемую продукцию.

5. Характеристики теплоизоляции трубопроводов.

Стальные трубы и фасонные изделия, предварительно изолированные по ГОСТ 30732-2006 в тепловой изоляции из ППУ.

Данный вид труб используют для подземной прокладки трубопроводов.

Параметры теплоносителя:

- рабочее давление 1,6 (16) МПа (кгс/см²);

- температура не более 140°С (допускается повышение температуры до 150°С);

- плотность пенополиуретанового слоя составляет 60-90 кг/м³;

- коэффициент теплопроводности ППУ изоляции составляет не более 0,033λ и меньше или равно 0,029 Вт/м°С при средней температуре 50°С (DIN EN 253).

К сертификату качества на тепловую изоляцию труб и компенсационные узлы, прикладывается акт на визуальный контроль и измерение размеров шва сварных соединений. Маркировка труб и элементов трубопроводов в ППУ изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

Конструкция по ГОСТ 30732-2006 состоит из стальных труб, теплового слоя изоляции из жесткого пенополиуретана и защитного слоя из (ПЭ) полиэтилена низкого давления.

Маркировка содержит:

- условные обозначения изделия;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- номер партии;

- дату изготовления.

Маркировку наносят на поверхность оболочки на расстоянии не менее 200 мм от торца изделия несмываемой водой контрастной краской с помощью трафарета вручную или штампом.

Допускается наносить маркировку на бирку (этикетку, прикрепленную к стальной трубе или оболочке).

6. Условия поставки:

6.1. Место поставки: п. Пруды Выборгский район – склад покупателя.

6.2. Срок доставки: В течение 10 рабочих дней после получения предоплаты.

6.3. Доставка осуществляется поставщиком.

7. Условия оплаты: безналичный расчет.

Покупатель производит предварительную оплату продукции в размере 70 % от суммы договора, оставшиеся 30 % - оплачиваются по факту поставки в течение 30 календарных дней.

| Покупатель: Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго» _________________ А.В. Кривонос | Поставщик: ________________ |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 6.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК в электронном виде

Следующие условия проведения запроса котировок являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-5 документации по проведению запроса котировок

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид и предмет закупки | Вид закупки: запрос котировок (в электронном виде). Подача заявок в форме электронных документов, на электронной площадке OTC tender, по адресу https://otc.ru. Предмет запроса котировок: Поставка труб с комплектующими, в соответствии с техническим заданием |
| 2. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место доставки: Ленинградская область, Выборгский район, п. Пруды, склад покупателя. Срок производства: 10 рабочих дней после получения предоплаты. |
| 3. | Условия оплаты | Условия оплаты: безналичный расчет. Покупатель осуществляет предоплату в размере 70 % путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательная оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с момента передачи товара Покупателю. |
| 4. | Количество лотов | 1 |
| 5. | Заказчик | АО «Выборгтеплоэнерго» Адрес: АО «Выборгтеплоэнерго»: 188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Сухова, д. 2 Контактное лицо по процедуре закупки: Елена Анатольевна, тел (81378)33363, адрес электронной почты: tcheb@yandex.ru Контактное лицо по техническому заданию: Назаров Александр Александрович тел.+79213130335 (заместитель генерального директора по производству по Выборгскому району) |
| 6. | Информационное обеспечение проведения процедуры запроса котировок | Настоящая документация размещена в ЕИС: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru. Подача заявок в форме электронных документов, на электронной площадке OTC tender, по адресу https://otc.ru. Срок предоставления разъяснений извещений с 02.08.2019 08:00 час. до 09.08.2019 г. 16:00 час. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 7. | Дата опубликования извещения о проведении запроса котировок | «01» августа 2019 года |
| 8. | Начальная (максимальная) цена договора (включает НДС) | Начальная (максимальная) цена договора: 360 000,00 (триста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %; В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС. |
| 9 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Для обоснования начальной (максимальной) цены договора был проведен мониторинг цен на аналогичную продукцию. Оценив цены с учетом финансового положения на предприятие в качестве начальной (максимальной) цены договора была выбрана наименьшая, из предложенных на продукцию. |
| 10. | Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанная с исполнение договора, а также все налоги и сборы |
| 11. | Источник финансирования | Собственные средства Покупателя. |
| 12. | Официальный язык запроса котировок | Русский |
| 13. | Валюта запроса котировок | Российский рубль |
| 14. | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в запросе котировок | Не требуется |
| 15. | Требования, предъявляемые к претендентам на участие в запросе котировок | Определены в Разделе 3 настоящей документации и в «Техническом задании» Документации |
| 16. | Требования к продукции | Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в «Техническом задании» и проекте договора. |
| 17. | Документы, включаемые претендентом на участие в запросе котировок в состав заявки на участие в запросе котировок | Документы, указанные в Разделе 3 настоящей документации, в «Техническом задании», а также: сертификаты соответствия, технический паспорт, инструкция по эксплуатации. |
| 18. | Состав заявки на участие в запросе котировок и порядок размещения документов в составе заявки | В состав заявки на участие в запросе котировок должны входить следующие документы: - Заявка претендента на участие в запросе котировок; - Анкета претендента на участие в запросе котировок; - Коммерческое предложение; - Документы, указанные в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок» В случае если в разделе 7 настоящей документации «Образцы основных форм документов, указанных в заявке», содержатся соответствующие формы, такие формы обязательны к использованию претендентом на участие в запросе котировок. Подача заявок в форме электронных документов |
| 19. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей. | Допускается |
| 20. | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются |
| 21. | Дата, время, место подачи заявок и прочие условия | Начало подачи заявок: «01» августа 2019 г. 16.00 час. электронная площадка ОТС тендер, адрес сайта: https://otc.ru Срок подачи электронных заявок до «09» августа 2019 г. 23.00 час. Дата и время рассмотрения заявок: «12 » августа 2019 года 09.00 (время московское) |
| 22. | Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок | Дата и время подведение итогов: «12» августа 2019 года в 14.00 час. |
| 23. | Дата подписания договора участником, обязанным заключить договор | Определена в Разделе 4 настоящей Документации |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| 25. | Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора | Возможно изменения отдельных условий договора установлена подразделом Разделом 4 Документации |

- РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Форма 1

Фирменный бланк претендента на участие в запросе котировок

«___» __________ 20___ года  №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку ___________________________________(наименование оборудования) на сайте Заказчика www.wpts.vbg.ru , документацию по проведению запроса котировок и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

______________________________________________________________________,

(полное наименование претендента на участие в запросе котировок с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес претендента на участие в запросе котировок)

предлагает заключить договор на: поставку ______________________________________

наименование оборудования

в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

Срок поставки  товара: _______________.

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 дней.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента на участие в запросе котировок) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса котировок мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса котировок и условиями нашей заявки в течение 10 календарных дней со дня размещения на ЭТП и официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок/выбора  победителя запроса котировок по результатам переторжки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса котировок и условиями нашей заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса котировок, информация по сути наших предложений в данном запросе котировок представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                           (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе котировок.

- Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на участие в запросе котировок. Претендент на участие в запросе котировок присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Претендент на участие в запросе котировок должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Претендент на участие в запросе котировок должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Претендент на участие в запросе котировок должен указать срок действия заявки согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Претендент на участие в запросе котировок должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения претендента на участие в запросе котировок, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

- Заявка о подаче предложения должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2

Приложение к заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ____________________

Открытый запрос котировок на право заключения договора на поставку ____________(указать наименование товара)

- АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК (Форма 2)

Претендент на участие в запросе котировок: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о претенденте на участие в запросе котировок |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие в запросе котировок – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие в запросе котировок – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе котировок в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе котировок, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления претендента на участие в запросе котировок – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса котировок и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в запросе котировок с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе котировок.

  - Претендент на участие в запросе котировок приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Претендент на участие в запросе котировок указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе котировок для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная претендентом на участие в запросе котировок анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».