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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «08» июля  2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 25

На разработку проекта по техническому  перевооружению сети газопотребления ОПО «Система теплоснабжения г. Выборга» рег. № А20-01352-0008 с местом расположения: г. Выборг, ул. Большая Каменная, 18 по приведению в соответствие с требованиями ГОСТ Р 8. 740-2011 узлов учета расхода природного газа
г. Выборг

2019
ДОГОВОР № 25-19-ЕП     

г. Выборг                                                                                             «____» ___________ 2019 г. 

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 .  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на разработку пакета проектно-сметной документации  по техническому перевооружению сети газопотребления ОПО «Система теплоснабжения г. Выборга, ул. Большая Каменная, 18  рег. № А20-01352-0008 по приведению в соответствие с требованиями ГОСТ Р 8. 740-2011 узла учета расхода природного газа.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ______________________.

2.2. Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости  работ,  указанной в п. 2.1., в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется произвести окончательную оплату стоимости работ в течение 30 рабочих дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: комплекта технической документации без замечаний на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного полномочными представителями сторон, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом выплаченного аванса. 
2.4. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5. В случае досрочного выполнения работ, Исполнитель имеет право предъявить, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ  и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору.

3.2.  Срок выполнения проектных работ не должен превышать 30 рабочих дней со дня заключения договора.

4. 
ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Выполнить Работы в полном объеме в соответствии с требованиями  Технического задания (Приложение  № 1 настоящего Договора) и в полном соответствии с  действующими нормативно-техническими документами в области проектирования коммерческих узлов учёта объёма природного газа и промышленной безопасности на объектах, поднадзорных территориальным органам Ростехнадзора.
4.2.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные не по вине Заказчика  недостатки  выполненной работы, а так же в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента извещения устранять замечания Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 настоящего Договора), в соответствии с условиями Договора.
4.3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки (ф. КС-2, КС-3) или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от договора  оплатить Исполнителю объем фактически выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  СТОРОН
5.2. Исполнитель несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании на проектирование (Приложение № 1 настоящего Договора) и в срок по настоящему Договору.

5.3. Исполнитель решает все технические вопросы и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке.

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора.

5.6. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.
5.7. Заказчик также не несет ответственность перед Исполнителем за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.

5.8. На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР 
6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное выполнение (или невыполнение) каких-либо обязательств, вытекающих из данного Договора, если его выполнению препятствовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). В контексте данного Договора «форс-мажор» означает причины, не зависящие от разумного контроля Стороны, заявившей об этих обстоятельствах. К таким уважительным причинам относятся стихийные бедствия, война, мятежи, и препятствие со стороны государственных учреждений.

6.3. Любая сторона, оказавшаяся не в состоянии полностью или частично выполнить свои обязательства по данному Договору, должна безотлагательно уведомить об этом другую сторону в письменной форме, изложив подробно обстоятельства, попадающие под категорию «форс-мажор».

7. АРБИТРАЖ

7.2. Стороны подтверждают, что предпримут все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются Арбитражным судом  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3.
Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

8.4.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ  

9.1.
Приложение № 1 –  Техническое задание 

9.2.
Приложение №2 – Калькуляция стоимости работ

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:

 АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А. В. Кривонос
	


 Приложение 1   к договору №

25-19-ЕП от  «   »____2019 г.                        

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№№

п./п.
	Наименование данных и требований


	Содержание



	1
	2
	3

	1. Общие сведения и исходные данные

	1.1.
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	1.2. 
	Объект проектирования
	Техническое перевооружение сети газопотребления ОПО «Система теплоснабжения г. Выборга» рег. № А20-01352-0008 с местом расположения: г. Выборг, ул. Большая Каменная, 18 по приведению в соответствие с требованиями ГОСТ Р 8. 740-2011 узлов учета расхода природного газа.

	1.3.
	Месторасположение
	Здание (паровая и водогрейная части котельной), расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная, 18

	1.4. 
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	1.5.
	Стадийность проектирования
	Одностадийное, рабочая документация

	1.6.
	Границы проектирования 
	ГРУ1 (паровая часть котельной) - От задвижки на вводе газа в котельную до задвижки после счетчика газа

	
	
	ГРУ2 (водогрейная часть котельной) - От задвижки на вводе газа в котельную до задвижек после счетчиков газа для учёта потребления природного газа  котлоагрегатами и когенераторной газопоршневой установкой

	1.7.
	Основные технико-экономические

показатели узла учета 
	1. Измеряемая среда: природный газ

2. Давление газа: 
P вх.-0,27МПа (изб.) ГРУ1

P вых.-0,27МПа (изб.) ГРУ1


P вх.-0,27МПа (изб.) ГРУ2
P вых.-0,27МПа (изб.) ГРУ2

P вх.-0,27МПа (изб.) ГРУ3
P вых.-0,27МПа (изб.) ГРУ3

3. Расход газа:

Минимальный расход газа: 590 нм3/ч (ГРУ1)

Максимальный: 5694 нм3/ч (ГРУ1)


Минимальный расход газа: 1300 нм3/ч (ГРУ2)

Максимальный: 8017 нм3/ч (ГРУ2)

Минимальный расход газа: 127,1 нм3/ч (ГРУ3)

Максимальный: 269,2 нм3/ч (ГРУ3)

	1.8.
	Исходные данные для разработки,

предоставляемые Заказчиком
	1. Строительные чертежи и тех. паспорт на здание котельной ( при наличии)

2. Технические характеристики газопотребляющего

оборудования с указанными расходами газа

3. Проектная (исполнительная) документация на существующий газопровод котельной, подлежащий техническому перевооружению

4. ТУ от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»

	2. Требования к проектной документации

	2.1.
	Требования к составу и содержанию разделов проектной документации
	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, СП 42-101-2003, тех. условиями от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» , техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённым правительством РФ № 870 от  29 октября 2010 г. и  Главой 2, п. 5.3-5.5 Приказа Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006 г. выполняется два раздела проектной документации:

1. газоснабжение внутреннее (ГСВ) с увязкой существующей РД и разработкой раздела по  устройству  ГРУ 3 в водогрейной части котельной для газоснабжения и учёта природного газа когенераторной установкой;

2. автоматизация газоснабжения внутреннего (АГСВ).

В рабочей документации предусмотреть:

· срок службы заменяемого газопровода, а так же устанавливаемых технических устройств;

· раздел «Оценка рисков»;

· демонтаж не нужных участков газопроводов и заменяемых технических устройств

	2.2.
	Требования к проектным решениям
	Проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам и предусматривать необходимые разделы для производства демонтажных и строительно-монтажных работ.

	2.3.
	Требования к применяемым материалам и оборудованию
	В соответствии с требованиями ст. 49 Федерального закона « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений Федерального закона « О техническом регулировании», подпункта «г» пункта 5 постановления Правительства РФ  от 10 июня 2013 года № 492, техническим условиям от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

	2.4.
	Необходимые согласования и проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации
	Подрядчик обеспечивает в счёт стоимости работ:

· согласование проектной документации в ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

	                                                           3. Особые условия

	3.1.
	Количество экземпляров представ-

ляемой Заказчику документации 
	2 (два) сброшюрованных экземпляра проекта на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе;



Приложение № 2 к договору № 25-19-ЕП  от 
	
	


ПРОТОКОЛ

СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

к договору № 24-19-ЕП от       2019 года.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

                   М. П.
	 ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
                      М. П. 
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