УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго»

А.Ф. Мануйлов/___________/

от «06 » марта 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 8

на поставку трубопроводной арматуры

г. Выборг

2013

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Запрос котировок – организуемая и проводимая заказчиком процедура закупки, при которой информация о потребностях в товарах, работах, услугах заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путём размещения извещения о проведении запроса котировок, и победителем в котором признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора.

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

## Закупочная комиссия – коллегиальный орган, сформированный заказчиком для организации и проведения запроса котировок, в компетенции которого находится принятие решения о допуске претендентов на участие в запросе котировок к участию в запросе котировок, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, определение победителя запроса котировок, а также совершение иных действий, предусмотренных настоящей документацией (далее – Комиссия).

Официальный сайт – официальный сайт: http://www.zakupki.gov.ru и сайт Заказчика ОАО «Выборгтеплоэнерго» в сети Интернет, размещенный по адресу www.wpts.vbg.ru

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

Документация по проведению запроса котировок – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявки претендентом на участие в запросе котировок, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса котировок договора. Документация по проведению запроса котировок (далее также – документация) размещается на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок – комплект документов, содержащий письменное предложение претендента на участие в запросе котировок, направленное заказчику  в порядке, установленном документацией по проведению запроса котировок.

Претендент на участие в запросе котировок (претендент) – юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, выразившие заинтересованность в участии в данном запросе котировок. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса котировок, её разъяснений, а также подача заявки на участие в запросе котировок.

Участник запроса котировок (участник) – претендент на участие в запросе котировок, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе котировок.

Победитель запроса котировок  – участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса котировок, в документации по проведению запроса котировок отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, сроки и иные условия. Претендент на участие в запросе котировок подает заявку в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса котировок в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, указанная заказчиком в пункте 8 раздела 4 «Информационная карта запроса котировок».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса котировок

    - Открытый запрос котировок на право заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг  указаны в разделе 8 «Техническое задание» настоящей документации по проведению запроса котировок (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по проведению запроса котировок, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

    - Предметом настоящего запроса котировок является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 2, 4 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

  - Претендент на участие в запросе котировок

    - Для участия в процедуре запроса котировок претендент на участие в запросе котировок должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок»;

- быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку, соответствующую требованиям настоящей документации.

    - Для всех претендентов на участие в запросе котировок устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса котировок, не допускается.

    - Решение о допуске претендентов на участие в запросе котировок к участию в запросе котировок принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14 настоящей документации.

    - Комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в запросе котировок установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в запросе котировок к участию в запросе котировок или отстранить участника запроса котировок от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения.

  - Правовой статус процедур и документов

    - Процедура запроса котировок не является конкурсом, ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса котировок не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником.

    - Размещенное на  официальном сайте извещение о проведении запроса котировок в электронной форме вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться претендентами на участие в запросе котировок в соответствии с этим.

    - Заявка на участие в запросе котировок имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим.

    - При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок, и сведениями, содержащимися в настоящей документации, приоритет имеет информация, содержащаяся в извещении.

    - Заключенный по результатам запроса котировок договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий договора с победителем запроса котировок или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- извещение о проведении запроса котировок и документация по проведению запроса котировок со всеми дополнениями и разъяснениями;

- заявка участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы заказчика и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом котировок.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и настоящей документацией, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса котировок, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и предложение победителя запроса котировок будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

    - Претендент на участие в запросе котировок/участник запроса котировок вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика в связи с проведением данного запроса котировок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий запрос котировок проводится без использования  ЭТП.

  - Затраты на участие в запросе котировок

    - Претендент на участие в запросе котировок/участник запроса котировок несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе котировок, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований его завершения.

    - Претенденты на участие в запросе котировок/участники запроса котировок не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к запросу котировок и проведения запроса котировок.

2.6.      Отказ от проведения запроса котировок

2.6.1.  Заказчик, разместивший на  официальном сайте извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед претендентами на участие в запросе котировок, участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса котировок.

2.6.2.  Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается на  официальном сайте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

3.1. 	Обязательные требования к претендентам на участие в запросе котировок

    - Соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

    - Непроведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

    - Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок.

    - Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято.

    - Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.

    - Претендент не должен оказывать влияние на деятельность заказчика, а также их сотрудников и аффилированных лиц.

    - Претендент - иностранное лицо должен иметь филиал/представительство на территории Российской Федерации.

  - В пункте 12 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок» заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к претендентам на участие в запросе котировок.

3.3.  Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей документацией, претендент на участие в запросе котировок в составе заявки на участие в запросе котировок должен приложить следующие документы:

- полученную не ранее чем за 6 (шесть)) месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность  (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученных не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на  сайте Заказчика  извещения о проведении запроса котировок;

- копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в запросе котировок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие в запросе котировок без доверенности (далее по тексту - руководитель)). В случае если от имени претендента на участие в запросе котировок действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента на участие в запросе котировок, заверенную печатью и подписанную руководителем претендента на участие в запросе котировок (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента на участие в запросе котировок, заявка должна содержать также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;

- решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате запроса котировок, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента  (об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др.)  В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок для претендента на участие в запросе котировок невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса котировок представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

- копию приказа о назначении главного бухгалтера организации;

- заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки на участие в запросе котировок, представленное на бланке организации-претендента и подписанное уполномоченным лицом;

- заявление претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок;

- копия  справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, полученной не ранее, чем за 2 месяца до подачи заявки;

- копию платежного поручения (квитанции) с отметкой банка или выпиской с расчетного счета претендента, подтверждающего факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, если требование обеспечения заявки предусмотрено пунктом 12 раздела 6 «Информационная карт запроса котировок».

  - В пункте 14 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок» заказчиком может быть установлена обязанность претендента на участие в запросе котировок приложить в составе заявки иные документы, в том числе подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным подразделом 3.2 настоящей документации.

  - Претендент на участие в запросе котировок по собственной инициативе также может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления таких документов.

  - В случае если на стороне претендента на участие в запросе котировок выступает несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие в запросе котировок.

- РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

  - Получение документации по проведению запроса котировок

    - Документация по проведению запроса котировок размещается на официальном сайте и на сайте Заказчика. Порядок получения документации по проведению запроса котировок на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений документации по проведению запроса котировок

    - Любой претендент на участие в запросе котировок вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации по проведению запроса котировок в части, касающейся запроса котировок, не позднее чем за 2 (два) дня до дня окончания подачи заявок в письменном виде за подписью уполномоченного лица претендента на участие в запросе котировок по контактным реквизитам заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса котировок в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

    - Заказчик направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.

    - Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса котировок, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Претендент на участие в запросе котировок/участник запроса котировок не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от заказчика.

  - Внесение изменений в документацию по проведению запроса котировок

    - Заказчик в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса котировок. Изменение предмета запроса котировок не допускается. В случае если изменения в документацию внесены заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, срок подачи заявок на участие в данном запросе котировок должен быть продлен так, чтобы срок со дня размещения на официальном сайте заказчика внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок составлял не менее 2 (двух) дней.

    - Любое изменение документации по проведению запроса котировок является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте.

    - Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи заявок  на участие в запросе котировок в любое время до даты истечения такого срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок и пункте 19 раздела 6 «информационная карта запроса котировок». В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте.

    - Порядок получения претендентами на участие в запросе котировок изменений документации по проведении запроса котировок, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.

    - В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки, либо все поданные заявки на участие в запросе котировок отклонены, заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 3 (три) рабочих дня, разместив на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок в течение 1 (одного) рабочего дня после даты окончания срока подачи заявок, либо признать запрос котировок несостоявшимся.

В случае если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не подана дополнительно ни одна заявка на участие в запросе котировок либо все поданные заявки на участие в запросе котировок отклонены, закупка путём запроса котировок признается несостоявшейся.

В случае, если до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка, и она признана соответствующей требованиям настоящей документации, Заказчик вправе заключить договор с участником, подавшим эту заявку на предложенных им условиях.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе котировок

    - Для целей настоящей документации под заявкой на участие в запросе котировок (далее – заявка) понимается представляемое претендентом предложение с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 15 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок», оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

    - В отношении каждого лота претендент на участие в запросе котировок вправе подать только одну заявку.

В случае установления факта подачи одним претендентом на участие в запросе котировок двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим претендентом на участие в запросе котировок не отозваны, все заявки такого претендента не рассматриваются.

    - Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в запросе котировок, должен быть скреплен печатью претендента и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица претендента на участие в запросе котировок без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке. Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть заверены претендентом, если иное не предусмотрено настоящей документацией.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в запросе котировок.

    - Все без исключения страницы заявки должны быть пронумерованы.

4.4.7. Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в подразделах 3.3 и 3.4 настоящей документации. В случае если претендент на участие в запросе котировок в установленный в запросе срок не предоставил заказчику оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается заказчиком одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней с даты направления заказчиком соответствующего запроса.

  - Срок действия заявки на участие в запросе котировок

    - В заявке на участие в запросе котировок претендентом должен быть указан срок, в течение которого данная заявка является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) дней со дня, следующего за днем проведения открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

  - Официальный язык запроса котировок

    - Заявка, подготовленная претендентом на участие в запросе котировок, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которыми обмениваются претендент на участие в процедуре закупки/участник запроса котировок и заказчик, должны быть составлены на русском языке.

    - Любые документы и печатные материалы, представленные претендентом на участие в запросе котировок/участником запроса котировок, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

    - Использование других языков для подготовки заявки, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Требования к валюте заявки

    - Все суммы денежных средств в заявке, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

    - Документы, оригиналы которых выданы претенденту на участие в запросе котировок третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена договора  указана в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в пункте 8 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

  - Обеспечение заявки на участие в запросе котировок

    - В случае если извещением о проведении запроса котировок и пунктом 11 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок» установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок, претендент на участие в запросе котировок должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе котировок в размере и валюте, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

    - В качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок используются только денежные средства.

    - Факт внесения претендентом на участие в запросе котировок денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок подтверждается копией платежного поручения (квитанции), предоставляемой в составе заявки.

    - Возврат обеспечения заявки на участие в запросе котировок осуществляется в следующие сроки:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса котировок;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве претендентом на участие в запросе котировок заявки на участие в запросе котировок;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок – претендентам на участие в запросе котировок, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок – претендентам на участие в запросе котировок, не допущенным к участию в запросе котировок;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок – участникам запроса котировок, которые участвовали в запросе котировок, но не стали победителями, за исключением участника запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер;

- победителю запроса котировок/переторжки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c претендентом на участие в запросе котировок, подавшим единственную заявку, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса котировок, или с претендентом на участие в запросе котировок, единственно допущенным к участию в запросе котировок и признанному участником запроса котировок;

- участнику запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником запроса котировок;

- единственному претенденту на участие в запросе котировок, заявка которого была признана не соответствующей требованиям документации по проведению запроса котировок – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии предложения требованиям;

- участнику, единственно допущенному к участию в запросе котировок или подавшему единственную заявку, соответствующее требованиям документации – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким участником.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе котировок может быть удержано в случае уклонения победителя запроса котировок/иного лица, обязанного по итогам запроса котировок заключить договор с заказчиком, от заключения договора. Условия признания лиц, обязанных по итогам запроса котировок заключить договор с заказчиком, уклоняющимися от заключения договора, определяются подразделом 4.15 настоящей документации.

  - Подача и прием заявок на участие в запросе котировок

    - Порядок подачи заявок определяется настоящей документацией.

    - Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на  официальном сайте извещения о проведении запроса котировок.

    - Заявки должны быть поданы до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса котировок и в пункте 18 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

  - Изменение заявок или их отзыв

    - Претендент на участие в запросе котировок, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку  в любое время после ее подачи, но до истечения срока предоставления заявок по данному запросу котировок.

  - Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам

    - В срок, установленный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в пункте 18 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок», ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок и проводится заседание Комиссии.

    - Комиссия ведет протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, которые  поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: количество заявок, поданных на участие в данном запросе котировок, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого претендента на участие в запросе котировок, заявки которого поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП, а также иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14.

    - Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам размещается заказчиком на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

  - Опоздавшие заявки

    - Заявки на участие в запросе котировок, поданные после даты окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок и пункте 18 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок», не рассматриваются.

  - Рассмотрение и оценка заявок, определение победителя запроса котировок

    - Общие положения

      - Рассмотрение и оценка поступивших заявок претендентов на участие в запросе котировок проводится в сроки, установленные в извещении о проведении запроса котировок и в пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

      - Рассмотрение и оценка заявок претендентов на участие в запросе котировок/ участников запроса котировок включает:

        - стадию рассмотрения заявок,

        - стадию оценки и сопоставления заявок.

      - При рассмотрении и осуществлении оценки и сопоставления заявок для проведения экспертизы заявок Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных претендентами на участие в запросе котировок, но в любом случае допуск к участию в запросе котировок и присвоение порядковых номеров заявкам осуществляется Комиссией.

      - Претенденты на участие в запросе котировок/участники запроса котировок не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки претендентов на участие в запросе котировок/участников запроса котировок повлиять на Комиссию на любой из стадий рассмотрения и оценки заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное заказчиком для работы в процедуре запроса котировок, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок таких претендентов на участие в запросе котировок/отклонению заявок участников запроса котировок.

      - Если в извещении о проведении запроса котировок и в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок» содержится указание на преференции участникам запроса котировок, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, то при оценке и сопоставлении заявок Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые участникам запроса котировок.

      - В ходе рассмотрения и оценки заявок заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке, информацию о достоверности указанных в заявке сведений.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа заказчик вправе запросить для ознакомления оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если претендент на участие в запросе котировок/участник запроса котировок в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается непредоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок заказчик по решению Комиссии имеет право направить претендентам на участие в запросе котировок запросы по разъяснению положений заявки, не изменяющие ее условий (сроков и условий поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей, иных условий заявки). Данные запросы могут направляться в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса котировок, объем и состав предлагаемой претендентом  продукции, работ, услуг.

Также заказчик вправе направить претендентам на участие в запросе котировок официальные письменные запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки и направлении заказчику исправленных документов. В случае непредоставления претендентом исправленных документов заказчиком применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество товаров/ объем работ, услуг исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

Кроме того, заказчик вправе запросить представление непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих представлению в соответствии с настоящей документацией.

При запросе разъяснений и/или документов заказчиком не допускается создание преимущественных условий претенденту или нескольким претендентам на участие в запросе котировок.

Допускается не направлять претенденту на участие в запросе котировок, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.2 имеются также иные основания для отклонения заявки такого претендента.

    - Рассмотрение заявок. Допуск к участию в запросе котировок

      - Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок и в пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок», осуществляет рассмотрение поданных заявок претендентов на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящей документацией, и определяет перечень претендентов, которые признаются участниками запроса котировок.

      - Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения заявок Комиссия имеет право не допустить претендента к участию в запросе котировок в случаях, в том числе:

- несоответствия претендента требованиям, установленным подразделами 3.1 и 3.2, а также пунктом 12 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок»;

- непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в запросе котировок или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

- несоответствия заявки требованиям настоящей документации. По решению Комиссии претендент может быть допущен к участию в запросе котировок при наличии в заявке несущественных отклонений от требований, установленных настоящей документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким претендентам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если они:

- не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или

- не ограничивают права заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они предусмотрены в настоящей документации.

      - Комиссия вправе отстранить претендента на участие в запросе котировок, не соответствующего любому из требований, установленных настоящей документацией, от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения.

      - На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе котировок и признании претендента на участие в запросе котировок участником запроса котировок/об отказе в допуске к участию в запросе котировок, о направлении претендентам на участие в запросе котировок запросов в соответствии с подпунктом 4.14.1.8.

      - По результатам рассмотрения заявок заказчиком оформляется протокол рассмотрения заявок претендентов на участие в запросе котировок, содержащий сведения о претендентах на участие в запросе котировок, подавших заявки, решение о допуске претендента на участие в запросе котировок к участию в запросе котировок и о признании его участником запроса котировок или об отказе в допуске претендента на участие в запросе котировок к участию в запросе котировок с указанием положений настоящей документации, явившихся основанием отказа

      - Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком на официальном сайте не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания

      - В случае принятия Комиссией решения о направлении претендентам на участие в запросе котировок запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются претендентам после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок. Все направленные претендентам запросы и полученные ответы регистрируются заказчиком в журнале запросов-ответов. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней с даты направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок может служить основанием для отклонения заявки такого претендента.

      - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса котировок всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в запросе котировок и признании участником запроса котировок только одного претендента, подавшего заявку, запрос котировок признается несостоявшимся.

    - Порядок оценки и сопоставления заявок

      - Оценка и сопоставление котировочных заявок участников запроса котировок осуществляется по критерию предлагаемой таким участником цены договора в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

      - На основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок Комиссией каждой заявке на участие в запросе котировок присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий о цене договора. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (наименьшая цена договора), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, содержащих такие условия.

      - На основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок каждой заявке на участие в запросе котировок Комиссией присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Первый номер присваивается заявке, которая набрала наибольшее количество баллов. Если две и более заявки набрали одинаковое количество баллов, то первый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

      - Победителем запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в настоящей документации, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок.

      - Результаты сопоставления и оценки заявок фиксируются в протоколе сопоставления и оценки заявок на участие в запросе котировок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления поступивших заявок, о порядке их оценки и сопоставления, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров, а также о наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени и, если имеется, отчестве (для физических лиц), а также о почтовых адресах участников запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера.

      - Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

      - Протокол рассмотрения заявок и протокол оценки и сопоставления заявок могут быть объединены в один протокол при условии, что заказчиком не будут нарушены сроки, установленные в пункте 20 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок». Такой протокол размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

  - Порядок заключения договора по результатам запроса котировок

    - Договор по результатам запроса котировок заключается в бумажном виде. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок победителю запроса котировок проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса котировок.

    - Победитель запроса котировок обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. В случае если в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок» установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель обязан одновременно с представлением договора представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренном в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

    - В случае если заключаемый по результатам запроса котировок договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, указанный договор заключается после получения такого одобрения, при этом срок поставки, выполнения работ, оказания услуг не может быть продлен победителем запроса котировок.

    - В случае если победителем запроса котировок не исполнены требования пункта 4.15.2 настоящей документации, он признается уклонившимся от заключения договора.

    - В случаях, когда победитель запроса котировок уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

- обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса котировок;

- заключить договор с участником запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе.

- Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был присвоен второй номер, составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником запроса котировок. Проект договора подлежит направлению заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

    - Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и передать его заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.15.2 настоящей документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник обязан предоставить заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации.

    - Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный пунктом 4.15.6 настоящей документации подписанных со своей стороны экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации, считается уклонением такого участника от заключения договора. В этом случае заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса котировок несостоявшимся.

    - В случае если запрос котировок признан несостоявшимся  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка, при этом данная заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, либо только один претендент на участие в запросе котировок был признан участником запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким участником в порядке, предусмотренном пунктом 4.15.2 настоящей документации.

    - В случае если участник, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.8, в срок, определенный пунктом 4.15.2, не представил заказчику подписанный со своей стороны договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если настоящей документацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику запроса котировок понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса котировок и участником, занявшим второе место, заказчик публикует на официальном сайте извещение о признании запроса котировок несостоявшимся в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

    - В случае уклонении победителя запроса котировок/участника, заявке которого присвоен второй номер/участника, с которым заключается договор в порядке, установленном пунктом 4.15.8 настоящей документации, от заключения договора, обеспечение заявки такому лицу не возвращается.

  - Обеспечение исполнения договора

    - Победитель запроса котировок или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.7. настоящей документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора, если указанное предусмотрено разделом 6 «Информационная карта запроса котировок».

    - В  случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником процедуры запроса котировок, с которым заключается договор, такого обеспечения.

    - Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается разделом 6 «Информационная карта запроса котировок».

    - В случае если разделом 6 «Информационная карта запроса котировок» предусмотрено несколько способов обеспечения исполнения договора, способ обеспечения исполнения определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.

  - Внесение изменений в договор и его расторжение.

    - В текст договора, заключаемого по результатам процедуры запроса котировок,  по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения:

- цена договора может быть снижена при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества, объема товаров, работ, услуг

- при изменении в ходе исполнения договора по предложению заказчика объема всех предусмотренных договором работ, услуг, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договоров, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг;

- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

- иные, изменяющие условия договора в лучшую для заказчика сторону.

    - Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам процедуры запроса котировок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями проекта договора, извещением о проведении запроса котировок, пунктом 4.17.1 настоящей документации, а также законодательством Российской Федерации.

    - В случае если при заключении или исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам запроса котировок, заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает на своем сайте информацию об изменении договора с указанием измененных условий.

- РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 8-13-ЗК

г. Выборг                    	                			                  «___» марта 2013 г.

ОАО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Мануйлова А.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» техническую продукцию (далее по тексту - продукция), соответствующую технической документации предприятия-изготовителя, в согласованном сторонами ассортименте и количестве (Приложение № 1) , а «Покупатель» принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями договора и спецификаций.

- «Поставщик» одновременно с продукцией обязуется передать относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат соответствия, инструкцию по эксплуатации).

- Количество, наименование (ассортимент), цена продукции, срок поставки, сроки и порядок оплаты, способ доставки определяются и согласовываются сторонами в Спецификациях (Приложениях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификации оформляются на каждую партию продукции отдельно в соответствии с заявкой Заказчика.

Количество, ассортимент, комплектность и цена продукции фиксируются также в счете, счете-фактуре и товарных накладных на каждую конкретную партию продукции.

1.4.	«Поставщик» гарантирует, что на момент заключения договора продукция в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена правами третьих лиц.

2. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- «Покупатель» производит оплату технической продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» на основании выставленных счетов.

- Цена за единицу продукции, поставляемой «Поставщиком» указана в Приложении № 1 к настоящему договору.

- Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» (по выписке банка).

- «Поставщик» вправе потребовать у «Покупателя» в подтверждение оплаты копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

- При доставке продукции любым способом, отличным от самовывоза, оплату транспортных расходов, связанных с доставкой продукции, «Покупатель» производит сверх стоимости продукции по настоящему договору. По соглашению сторон стоимость транспортных расходов может быть включена в структуру цены продукции, поставляемой по конкретной Спецификации, либо выделена отдельной строкой в Спецификации.

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

- Качество и комплектность продукции, поставляемой «Покупателю» по настоящему договору, должны соответствовать Техническому заданию Заказчика, Государственным стандартам (ГОСТам), техническим условиям (ТУ) и другим нормативно-техническим документам (НТД), утвержденным в установленном порядке.

- Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении при условии бережного с ней отношения. Упаковка продукции должна содержать информацию о наименовании продукции.

- Качество продукции «Поставщик» удостоверяет сертификатом соответствия, паспортом товара, этикеткой.

- «Поставщик» гарантирует качество продукции и соблюдение надлежащих условий хранения до передачи ее «Покупателю».

- «Поставщик» обязуется поставить техническую продукцию, соответствующую заявленным «Покупателем» параметрам эксплуатации.

- При получении поставленной технической продукции от перевозчика (транспортной организации) «Покупатель» (или получатель по его поручению) обязуется проверить соответствие технической продукции сведениям,  указанным  в транспортно-сопроводительных документах, а также принять эту продукцию от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятельность перевозчика.

При самовывозе продукции «Покупатель» обязан осмотреть затаренную продукцию на складе «Поставщика» и проверить соответствие маркировки, количества затаренных мест данным, указанным в товарных накладных, состояние тары.

3.7.	Внутритарная приемка продукции «Покупателем», в том числе по количеству, качеству, комплектности производится в сроки - не позднее 10 дней при одногородней поставке; не позднее 20 дней при иногородней поставке с момента получения продукции «Покупателем».

3.8.	При обнаружении «Покупателем» при приемке несоответствия качества продукции требованиям стандартов, комплектности, маркировки, либо недостачи и пересортицы продукции «Покупатель» обязан приостановить приемку и незамедлительно письменно уведомить об этом «Поставщика».

«Поставщик» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан посредством факсимильной связи сообщить «Покупателю» об условиях приемки (с участием представителя «Поставщика» в согласованный с ним срок, односторонней приемке).

При неполучении ответа от «Поставщика» «Покупатель» вправе произвести приемку продукции в одностороннем порядке.

3.9.	Акт приемки продукции, составленный в соответствии с условиями договора, вместе с претензией направляется «Поставщику» не позднее 10 календарных дней для рассмотрения и принятия решения.

В случае обоснованности требований «Покупателя» «Поставщик» обязан в срок, согласованный с «Покупателем», произвести замену некачественной продукции, произвести доукомплектацию некомплектной продукции, допоставить недостающее количество.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

4.1.	Поставляемая техническая продукция обеспечивается гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя.

4.2.	Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем. В случае если продукция поставляется с сокращенным гарантийным сроком или без гарантийных обязательств, эти условия оговариваются сторонами в Спецификации на конкретную партию продукции. В таком случае, условия гарантии, определенные в Спецификации, являются приоритетными перед условиями настоящего пункта договора.

Гарантийные обязательства исполняются «Поставщиком» при условии соблюдения «Покупателем» технических требований по эксплуатации.

4.3.	В случае если в течение гарантийного периода эксплуатации «Покупатель» обнаружит скрытые недостатки продукции, он обязан в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом «Поставщика». Уведомление должно содержать следующую информацию:

- наименование некачественной продукции или ее части;

- копии паспортов изделий;

- дату и номер накладной, по которой был получен товар;

- описание выявленных дефектов и дату их выявления;

- срок ввода продукции в эксплуатацию.

4.4.	Представитель «Поставщика» в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления «Покупателя» вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация продукции, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя «Поставщика» на объект, представитель «Покупателя» обязан обеспечить доступ представителю «Поставщика» к продукции.

«Поставщик» обязан письменно сообщить «Покупателю» о дате своего выезда либо о возврате продукции на склад «Поставщика» для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности.

Отсутствие ответа от «Поставщика» в течение 7-и (Семи) рабочих дней с момента получения уведомления «Покупателя» приравнивается к признанию претензии обоснованной.

В случае признания претензии обоснованной (при выявлении производственных дефектов), «Поставщик» обязан в согласованный с «Покупателем» срок удовлетворить претензию «Покупателя» в части замены продукции или возврата денежных средств.

4.5.	Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя распространяются на продукцию, эксплуатируемую исключительно на территории Российской Федерации.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

- Отгрузка продукции (партии продукции) по настоящему договору производится в соответствии с условиями, определенными сторонами в соответствующей Спецификации.

- Сроки поставки продукции указываются в соответствующей Спецификации.

- «Поставщик» посредством факсимильной связи сообщает «Покупателю» предварительную дату отгрузки продукции.

5.4.	Вместе с продукцией «Покупателю» передаются сертификаты соответствия, технический паспорт, инструкция по эксплуатации.

За исключением самовывоза, подлинные счет и счет-фактуру «Поставщик» направляет в адрес «Покупателя» по почте не позднее 5 дней со дня отгрузки (в том числе при организации доставки «Покупателем»).

При получении продукции на складе «Поставщика» самовывозом (представителем «Покупателя») подлинный счет, счет-фактура и товарные накладные вручаются представителю под расписку.

5.5.	Поставляемая продукция не подлежит отгрузке в страны СНГ и дальнего зарубежья, если в Спецификации не оговорено иное.

- Поставка продукции производится на условиях доставки автомобильным транспортом, железнодорожным или авиатранспортом, либо вывозом продукции силами и средствами «Покупателя» (самовывоз). Конкретный способ доставки определяется сторонами и указывается в Спецификации. Поставка осуществляется на основании отгрузочных реквизитов грузополучателя, указанных в Спецификации.

- Днем исполнения «Поставщиком» обязательств по поставке продукции по настоящему договору, а также моментом перехода права собственности на продукцию к Покупателю» и моментом перехода на «Покупателя» рисков случайной гибели, порчи, повреждения или утраты продукции считается:

- В случае самовывоза продукции «Покупателем» - момент предоставления продукции в распоряжение «Покупателя». При самовывозе погрузка продукции со склада «Поставщика» осуществляется силами и средствами «Поставщика» на автотранспортные средства «Покупателя», которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки продукции.

- В случае поставки автомобильным, авиатранспортом и железнодорожным транспортом -момент передачи продукции согласованному сторонами и указанному в Спецификации перевозчику. По дополнительному соглашению сторон в Спецификации может устанавливаться иной порядок определения исполнения «Поставщиком» обязательств по поставке продукции.

5.8. В случае самовывоза продукции со склада «Поставщика», «Покупатель» обязан в сроки, указанные в уведомлении о готовности продукции, принять ее и обеспечить её вывоз с территории «Поставщика». О готовности продукции к отгрузке «Поставщик» уведомляет «Покупателя» посредством факсимильной связи.

5.9. При получении груза «Покупателем» со склада «Поставщика» выдача продукции производится «Поставщиком» на основании оригинала надлежаще оформленной доверенности.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в установленном порядке. Возмещению подлежат убытки только в виде реального ущерба.

- При нарушении «Покупателем» сроков отгрузки продукции или просрочке оплаты, вызвавшей необходимость хранения продукции на складе Поставщика более чем 5 рабочих дней, «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» стоимость хранения продукции из расчета 0,1 % от стоимости продукции, подлежащей отгрузке (поставке), за каждый день хранения, превышающий указанный срок.

6.3.	«Поставщик» не несет ответственности в случае предоставления «Покупателем» недостоверной информации о параметрах эксплуатации и снимает с себя обязательства по приему претензий по качеству поставляемой продукции, гарантийные обязательства предприятия-изготовителя на данную продукцию не распространяются.

- За нарушение сроков оплаты продукции, ее выборки «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» неустойку в размере 0,03 % от неуплаченной суммы или стоимости невыбранной продукции за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной суммы или стоимости невыбранной продукции.

- За нарушение срока поставки «Покупатель» вправе взыскать с «Поставщика» неустойку в размере 0,1 % от суммы поставки за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы поставки по конкретной спецификации.

- Неустойка взыскивается по день фактической уплаты задолженности, поставки товара.

- Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий в случаях, не предусмотренных законодательством (ст.ст.310, 523 ГК РФ).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частично неисполнение своих обязательств, если таковое будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и вне контроля сторон, таких как стихийные бедствия, техногенные  катастрофы, соответствующие решения высших государственных органов, военные действия, крупномасштабные забастовки и т.п.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору, должна немедленно сообщить другой стороне, но в любом случае не позднее 14 дней, о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены письменными документами органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих документов.

- Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных обязательств, которые не могут быть признаны Сторонами неисполнимыми по Договору.

- Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на исполнение обязательств в срок, обусловленный в настоящем договоре, и длительность этих обстоятельств превышает 3 (Три) месяца, то любая из сторон имеет право расторгнуть договор, предупредив об этом другую сторону, при этом стороны проводят взаиморасчеты за выполненную часть договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Если условия, указанные в Спецификации, противоречат условиям, указанным в договоре, то условия Спецификации являются приоритетными для исполнения.

- Документы, переданные с помощью факсимильной связи в рамках заключенного договора, обязательны для сторон по настоящему договору и имеют юридическую силу до момента получения оригиналов (подписи сторон на документах, переданных по факсу, имеют силу собственноручных).

Оригиналы указанных документов направляются передающей стороной по почте не позднее 10 (десяти) календарных дней после направления факсимильной копии.

В случае возникновения спора при исполнении договора и при неполучении оригинала документа от одной из сторон допускается использование в качестве доказательств документы, которыми стороны обменялись по факсимильной связи.

- Вся предоставляемая Сторонами друг другу информация, связанная с исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о предмете, условиях, деталях настоящего договора и приложений к нему.

- При заключении договора сторона договора обязана по требованию (в т. ч. устному) другой стороны предоставить надлежаще заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (либо выписку из ЕГРЮЛ), свидетельства о постановке на налоговый учет, выписку из Устава, копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего настоящий договор.

- В случае смены руководителя и/или главного бухгалтера сторона обязана письменно известить другую сторону в течение 3 (Трех) календарных дней. При не выполнении данного условия все возникающие неблагоприятные последствия несет сторона, нарушавшая данные обязательства.

- Окончание срока действия  договора  влечет прекращение обязательств «Заказчика» по выборке товара, указанного в Приложение № 1 к настоящему договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года.

- Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем или в судебном порядке по основаниям, вытекающим из действующего законодательства.

- Изменение, продление срока действия настоящего договора или его расторжение оформляется дополнительным соглашением.

9.4.	Все дополнительные соглашения и Спецификации к настоящему договору являются его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

- Стороны гарантируют подписание всей корреспонденции, направляемой при исполнении Договора, уполномоченными лицами.

- Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- Претензионный порядок разрешения споров, возникших из-за нарушения сторонами своих обязательств по договору, является обязательным. Срок ответа на претензию - 20 календарных дней с момента ее получения стороной.

Все неурегулированные разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов сторона обязана письменно известить другую сторону в течение 3-х (Трех) календарных дней.

- Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего договора.

- Приложение:

Приложение № 1 – перечень продукции;

Приложение № 2 – спецификация.

- Адреса и реквизиты сторон:

| Покупатель: ОАО «Выборгтеплоэнерго» 188900, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Сухова д.2 Тел.\факс (81378)26587; 21483 ИНН4704062064КПП 470401001 р/с с 40702810500002000622 в ОАО «Выборг-банк» г. Выборг БИК044109722 к/с 30101810000000000722 ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131 Генеральный директор ОАО «Выборгтеплоэнерго» _________________ Мануйлов А. Ф. | Поставщик: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № 8-13-ЗК от «__» __________ 2013 г

Перечень продукции

| № | Наименование продукции. | Ед. изм. | Кол. | Цена за ед. с НДС | Сумма С НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой муфт. 15мм | шт. | 70 |  |  | Вода |
| 2 | Кран шаровой муфт. 20мм | шт. | 62 |  |  | Вода |
| 3 | Кран шаровой муфт. 25мм | шт. | 36 |  |  | Вода |
| 4 | Кран шаровой муфт. 32мм | шт. | 2 |  |  | Вода |
| 5 | Кран шаровой фланцевый. 50мм, Ру-16 | шт. | 14 |  |  | Вода |
| 6 | Кран шаровой фланцевый. 50мм, Ру-16, с ответными фланцами и крепежом | шт. | 2 |  |  | Вода |
| 7 | Кран шаровой фланц. 65мм, Ру-16 с ответными фланцами и крепежом | шт. | 2 |  |  | Вода |
| 8 | Кран шаровой фланц. 80мм, Ру-16 | шт. | 12 |  |  | Вода |
| 9 | Кран шаровой фланц. 100мм, Ру-16 | шт. | 2 |  |  | Вода |
| 10 | Кран шаровой фланц. 100мм,Ру-16 с ответными фланцами и крепежом | шт. | 1 |  |  | Вода |
| 11 | Кран шаровой приварной 100мм | шт. | 2 |  |  | Вода |
| 12 | Кран шаровой приварной 125 | шт. | 2 |  |  | Вода |
| 13 | Кран шаровой со спускником 15мм | шт. | 20 |  |  | Вода |
| 14 | Кран шаровой фланцевый с редуктором DN150. PN16. ,120°, пар | шт. | 1 |  |  | Пар |
| 15 | Кран шаровой IDMAR WK 2а DN-80. PN-40. Tp-150° | шт. | 2 |  |  | Пар |
| 16 | Кран Маевского 15мм | шт. | 10 |  |  | Вода |
| 17 | Кран 3х ходовой 11б18бк | шт. | 8 |  |  | Вода |
| 18 | Задвижка стальная Ду-50,Ру-16 | шт. | 6 |  |  | Вода |
| 19 | Задвижка стальная Ду-80,Ру-16 | шт. | 4 |  |  | Вода |
| 20 | Задвижка стальная Ду-100,Ру-16 | шт. | 4 |  |  | Вода |
| 21 | Задвижка стальная Ду200,Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | шт. | 4 |  |  | Вода |
| 22 | Задвижка стальная с эл. приводом 30с941нж Ø 150, Ру-16 | шт. | 1 |  |  | Пар |
| 23 | Задвижка стальная 30с41нж Ду-300,Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | шт. | 1 |  |  | Пар |
| 24 | Электропривод для задвижки стальной Dy 500 Py 16, тип ГЗ-Г-2500(скорость вращения выходного вала эл.привода 18об/мин, блок дистанционного управления БУЭП) | шт. | 2 |  |  | Вода |
| 25 | Запорно-регулирующий клапан 25ч945нж с прямоходным электроприводом типа ST2. Характеристики клапана: номинальное давление PN-1.6МПа, номинальный диаметр DN-200мм, пропускная характеристика линейная, рабочий ход 50мм, условная пропускная способность Kvy-250м3/час, допустимый перепад давления ΔР-0,5МПа, уплотнение в затворе «металл по металлу» с ответными фланцами и крепежом | шт. | 1 |  |  | Пар |
| 26 | Запорно-регулирующий клапан 25ч945нж с прямоходным электроприводом типа ST2. Характеристики клапана: номинальное давление PN-1.6МПа, номинальный диаметр DN-100мм, пропускная характеристика линейная, рабочий ход 32мм, условная пропускная способность Kvy-63м3/час, допустимый перепад давления ΔР-0,5МПа, уплотнение в затворе «металл по металлу» с ответными фланцами и крепежом | шт. | 1 |  |  | Пар |
| 27 | Клапан 25ч945п запорно-регули-рующий односедельный фланцевый с электричес-ким исполнительным механизмом ST2; РN1,6МПа; Ду150; Kvу400м3/ч; Т1500С; исполнительный меха-низм с возможностью ручного управления, с электропитанием220В, двухсиловыми выклю-чателями, добавочными концевыми выключате-лями и двухпроводными токовыми (4-20А) датчи-ками положения в комп-лекте с: - фланцами Ду150 Ру16 - переходами Ду159хДу273 | шт. | 1 |  |  | Пар |
| 28 | Клапан предохранительный пружинный Ду50 Ру 6,4Мпа Рраб 0,7-1,5 Мпа Шифр Т-31М-3 | шт. | 2 |  |  | Вода |
| 29 | Клапан обратный (ГРАНЛОК) Ду-50, Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | шт. | 2 |  |  | Вода |
| 30 | Клапан обратный (ГРАНЛОК) Ду-300, Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | шт. | 3 |  |  | Вода |
| 31 | Болты М16х75 с гайкой | кг | 80 |  |  |  |
| 32 | Болты М10х50 с гайкой | кг | 10 |  |  |  |
| 33 | Болты М12х60 с гайкой | кг | 10 |  |  |  |
| 34 | Болты М14х70 с гайкой | кг | 15 |  |  |  |
| 35 | Болты М16х90 с гайкой | кг | 20 |  |  |  |
| 36 | Болты М20х90 с гайкой | кг | 40 |  |  |  |
| 37 | Болты М24х90 с гайкой | кг | 40 |  |  |  |
| 38 | Шпилька М 16, L-2000мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 39 | Шпилька М 14, L-2000мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 40 | Шпилька М 12, L-2000мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 41 | Шпилька М 10, L-2000мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 42 | Фланец ст. 1-25-16 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 4 |  |  |  |
| 43 | Фланец ст. 1-32-16 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 4 |  |  |  |
| 44 | Фланец ст. 1-40-16 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 10 |  |  |  |
| 45 | Фланец ст. 1-65-16 (ГОСТ 12820-80)) | шт. | 4 |  |  |  |
| 46 | Фланец ст. 1-80-16 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 10 |  |  |  |
| 47 | Фланец ст. 1-125-16 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 10 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

| Покупатель: ОАО «Выборгтеплоэнерго» 188900, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Сухова д.2 Тел.\факс (81378)26587; 21483 ИНН4704062064КПП 470401001 р/с с 40702810500002000622 в ОАО «Выборг-банк» г. Выборг БИК044109722 к/с 30101810000000000722 ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131 Генеральный директор ОАО «Выборгтеплоэнерго» _________________ Мануйлов А. Ф. | Поставщик: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № ___ от «__» _____________ 2013 г.

к договору № 8-13-ЗК от «__» __________ 2013 г.

Спецификация № ___

Поставщик/Грузоотправитель: ___________________, ИНН ____________ КПП ________

_____________________________________________________________________________

Тел.\факс __________________________

Покупатель/Грузополучатель: ОАО "Выборгтеплоэнерго", ИНН 4704062064, КПП 470401001, 188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2,

тел.: +8(81378)2-41-11

| № | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Итого НДС: |  |  |  |  |  |
| Всего к оплате: |  |  |  |  |  |

Всего наименований ____, на сумму _______________ (_____________) рублей.

"Покупатель" производит предварительную оплату продукции в размере 50 % от суммы указанной в настоящей спецификации. Окончательный расчет за поставляемую продукцию производится в течение 5 банковских дней с момента получения «Покупателем» уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Способ отгрузки - самовывоз со склада в Санкт-Петербурге (________________________).

Срок отгрузки продукции - до ___ календарных дней с момента поступления заявки от Покупателя.

Настоящая спецификация № ____ является неотъемлемой частью договора № 8-13-ЗК от «__» ___________ 2013 г.

Настоящая спецификация № __ является основанием для проведения взаимных расчетов между "Поставщиком" и "Покупателем".

| Покупатель: Генеральный директор ОАО «Выборгтеплоэнерго» _________________ Мануйлов А. Ф. | Поставщик: ________________ |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 6.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Следующие условия проведения запроса котировок являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-5 документации по проведению запроса котировок

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид и предмет закупки | Вид закупки: открытый запрос котировок Предмет открытого запроса котировок: поставка трубопроводной арматуры в соответствии с Приложением № 1 к Договору и Техническим заданием Раздел 8 Документации. |
| 2. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка осуществляется в течение 1 года с момента заключения Договора по мере возникновения потребности у Покупателя, в соответствии с его заявками. Место поставки: самовывоз со склада Поставщика в Санкт-Петербурге. Срок отгрузки: оговаривается на каждую партию продукции в соответствующей спецификации. |
| 3. | Условия оплаты | Условия оплаты: безналичный расчет. Покупатель производит предварительную оплату продукции в размере 50 % от суммы указанной в каждой спецификации, составляемой Поставщиком в соответствии с заявкой Покупателя. Окончательный расчет за поставляемую продукцию производится в течение 5 банковских дней с момента получения «Покупателем» уведомления о готовности продукции к отгрузке. Стоимость продукции включает все расходы, связанные с оказанием услуг, поставкой в Санкт-Петербург, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 4. | Количество лотов | 1 |
| 5. | Заказчик | ОАО «Выборгтеплоэнерго» Место нахождения ОАО «Выборгтеплоэнерго»: 188810, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Сухова, д. 2 Почтовый адрес: 188810, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Сухова, д. 2 Адрес электронной почты : wpts@gmail.com Контактное лицо по процедуре запроса котировок: Ложкина Т.А., Смирнов В.Д.: тел (факс) - (81378)2-41-11, Юридическая служба: 2-59-85 Адрес официального сайта:http://www.zakupki.gov.ru и сайта Заказчика: www.wpts.vbg.ru |
| 6. | Информационное обеспечение проведения процедуры запроса котировок | Настоящая документация размещена на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru |
| 7. | Дата опубликования извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | «07» марта 2013 года |
| 8. | Начальная (максимальная) цена договора (включает НДС) | Начальная (максимальная) цена договора: 1 259 388,00 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС. В таком случае, начальная (максимальная) цена договора должна указываться без учета НДС 18 %. Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя все издержки Поставщика, связанные с поставкой товара на склад в Санкт-Петербург. |
| 9 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Для обоснования начальной (максимальной) цены договора был проведен мониторинг цен на аналогичную продукцию. Оценив цены на аналогичную продукцию с учетом финансового положения на предприятие в качестве начальной (максимальной) цены договора была выбрана наименьшая, из предложенных на рынке. |
| 10. | Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанная с исполнением договора, все налоги и сборы ________________. |
| 11. | Источник финансирования | Собственные средства Покупателя. |
| 12. | Официальный язык запроса котировок | Русский |
| 13. | Валюта запроса котировок | Российский рубль |
| 14. | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в запросе котировок | Не требуется |
| 15. | Требования, предъявляемые к претендентам на участие в запросе котировок | Определены в подразделе 3.1 настоящей документации и в «Техническом задании» Раздел 8 Документации |
| 16. | Требования к продукции | Требования к поставляемой продукции, работам, услугам приводятся разделе 8 «Техническое задание» и проекте договора. |
| 17. | Документы, включаемые претендентом на участие в запросе котировок в состав заявки на участие в запросе котировок | Документы, указанные в подразделе 3.3 настоящей документации, в Разделе 8 «Техническое задание», а так же: - сертификат качества; - паспорт - инструкция завода изготовителя по монтажу. Претендент на участие в запросе котировок вправе приложить к заявке иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются претендентом к заявке. |
| 18. | Состав заявки на участие в запросе котировок и порядок размещения документов в составе заявки | Заявка оформляется отдельно на каждый лот. В состав заявки на участие в запросе котировок должны входить следующие документы: - Анкета претендента на участие в запросе котировок; - Технико-коммерческое предложение; - Документы, указанные в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса котировок» В случае если в разделе 5 настоящей документации «Образцы основных форм документов, указанных в заявке», содержатся соответствующие формы, такие формы обязательны к использованию претендентом на участие в запросе котировок. Подача заявок в форме электронных документов не предусмотрена. |
| 19. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей. | Не допускается |
| 20. | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются |
| 21. | Дата, время, место подачи заявок и прочие условия | Начало подачи заявок в письменной форме: «11» марта 2013г. Окончание подачи заявок: «18» марта 2013 г. 17:00 (время московское) По адресу:188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, 2, кабинет № 3. Подача заявок в форме электронных документов не предусмотрена. |
| 22. | Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок | Вскрытие конвертов с заявками «18» марта 2013г – 17-00 часов. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок не позднее: «20» марта 2013 года |
| 23. | Дата подписания договора участником, обязанным заключить договор | Определена в подразделе 4.15 настоящей документации |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| 25. | Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора | Возможно изменения отдельных условий договора установлена подразделом 4.17 настоящей документации |

- РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Форма 1

Фирменный бланк претендента на участие в запросе котировок

«___» __________ 20___ года  №______

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку ___________________________________(наименование оборудования) на сайте Заказчика www.wpts.vbg.ru , документацию по проведению запроса котировок и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

______________________________________________________________________,

(полное наименование претендента на участие в запросе котировок с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес претендента на участие в запросе котировок)

предлагает заключить договор на: поставку ______________________________________

наименование оборудования

в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

Срок поставки  товара: _______________.

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 дней.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента на участие в запросе котировок) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса котировок мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса котировок и условиями нашей заявки в течение 10 календарных дней со дня размещения на ЭТП и официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок/выбора  победителя запроса котировок по результатам переторжки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса котировок и условиями нашей заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса котировок, информация по сути наших предложений в данном запросе котировок представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                           (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе котировок.

- Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на участие в запросе котировок. Претендент на участие в запросе котировок присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Претендент на участие в запросе котировок должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Претендент на участие в запросе котировок должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Претендент на участие в запросе котировок должен указать срок действия заявки согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Претендент на участие в запросе котировок должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения претендента на участие в запросе котировок, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

- Заявка о подаче предложения должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2

Приложение к заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ____________________

Открытый запрос котировок на право заключения договора на поставку ____________(указать наименование товара)

- АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК (Форма 2)

Претендент на участие в запросе котировок: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о претенденте на участие в запросе котировок |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие в запросе котировок – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие в запросе котировок – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе котировок в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе котировок, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления претендента на участие в запросе котировок – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса котировок и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в запросе котировок с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе котировок.

  - Претендент на участие в запросе котировок приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Претендент на участие в запросе котировок указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе котировок для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная претендентом на участие в запросе котировок анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трубопроводной арматуры

1. Перечень продукции

| № | Наименование товара. | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой муфт. 15мм | шт. | 70 | Вода |
| 2 | Кран шаровой муфт. 20мм | шт. | 62 | Вода |
| 3 | Кран шаровой муфт. 25мм | шт. | 36 | Вода |
| 4 | Кран шаровой муфт. 32мм | шт. | 2 | Вода |
| 5 | Кран шаровой фланцевый. 50мм, Ру-16 | шт. | 14 | Вода |
| 6 | Кран шаровой фланцевый. 50мм, Ру-16, с ответными фланцами и крепежом | шт. | 2 | Вода |
| 7 | Кран шаровой фланц. 65мм, Ру-16 с ответными фланцами и крепежом | шт. | 2 | Вода |
| 8 | Кран шаровой фланц. 80мм, Ру-16 | шт. | 12 | Вода |
| 9 | Кран шаровой фланц. 100мм, Ру-16 | шт. | 2 | Вода |
| 10 | Кран шаровой фланц. 100мм,Ру-16 с ответными фланцами и крепежом | шт. | 1 | Вода |
| 11 | Кран шаровой приварной 100мм | шт. | 2 | Вода |
| 12 | Кран шаровой приварной 125 | шт. | 2 | Вода |
| 13 | Кран шаровой со спускником 15мм | шт. | 20 | Вода |
| 14 | Кран шаровой фланцевый с редуктором DN150. PN16. ,120°, пар | шт. | 1 | Пар |
| 15 | Кран шаровой IDMAR WK 2а DN-80. PN-40. Tp-150° | шт. | 2 | Пар |
| 16 | Кран Маевского 15мм | шт. | 10 | Вода |
| 17 | Кран 3х ходовой 11б18бк | шт. | 8 | Вода |
| 18 | Задвижка стальная Ду-50,Ру-16 | шт. | 6 | Вода |
| 19 | Задвижка стальная Ду-80,Ру-16 | шт. | 4 | Вода |
| 20 | Задвижка стальная Ду-100,Ру-16 | шт. | 4 | Вода |
| 21 | Задвижка стальная Ду200,Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | шт. | 4 | Вода |
| 22 | Задвижка стальная с эл. приводом 30с941нж Ø 150, Ру-16 | шт. | 1 | Пар |
| 23 | Задвижка стальная 30с41нж Ду-300,Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | шт. | 1 | Пар |
| 24 | Электропривод для задвижки стальной Dy 500 Py 16, тип ГЗ-Г-2500(скорость вращения выходного вала эл.привода 18об/мин, блок дистанционного управления БУЭП) | шт. | 2 | Вода |
| 25 | Запорно-регулирующий клапан 25ч945нж с прямоходным электроприводом типа ST2. Характеристики клапана: номинальное давление PN-1.6МПа, номинальный диаметр DN-200мм, пропускная характеристика линейная, рабочий ход 50мм, условная пропускная способность Kvy-250м3/час, допустимый перепад давления ΔР-0,5МПа, уплотнение в затворе «металл по металлу» с ответными фланцами и крепежом | шт. | 1 | Пар |
| 26 | Запорно-регулирующий клапан 25ч945нж с прямоходным электроприводом типа ST2. Характеристики клапана: номинальное давление PN-1.6МПа, номинальный диаметр DN-100мм, пропускная характеристика линейная, рабочий ход 32мм, условная пропускная способность Kvy-63м3/час, допустимый перепад давления ΔР-0,5МПа, уплотнение в затворе «металл по металлу» с ответными фланцами и крепежом | шт. | 1 | Пар |
| 27 | Клапан 25ч945п запорно-регули-рующий односедельный фланцевый с электричес-ким исполнительным механизмом ST2; РN1,6МПа; Ду150; Kvу400м3/ч; Т1500С; исполнительный меха-низм с возможностью ручного управления, с электропитанием220В, двухсиловыми выклю-чателями, добавочными концевыми выключате-лями и двухпроводными токовыми (4-20А) датчи-ками положения в комп-лекте с: - фланцами Ду150 Ру16 - переходами Ду159хДу273 | шт. | 1 | Пар |
| 28 | Клапан предохранительный пружинный Ду50 Ру 6,4Мпа Рраб 0,7-1,5 Мпа Шифр Т-31М-3. | шт. | 2 | Вода |
| 29 | Клапан обратный (ГРАНЛОК) Ду-50, Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | шт. | 2 | Вода |
| 30 | Клапан обратный (ГРАНЛОК) Ду-300, Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | шт. | 3 | Вода |
| 31 | Болты М16х75 с гайкой | кг | 80 |  |
| 32 | Болты М10х50 с гайкой | кг | 10 |  |
| 33 | Болты М12х60 с гайкой | кг | 10 |  |
| 34 | Болты М14х70 с гайкой | кг | 15 |  |
| 35 | Болты М16х90 с гайкой | кг | 20 |  |
| 36 | Болты М20х90 с гайкой | кг | 40 |  |
| 37 | Болты М24х90 с гайкой | кг | 40 |  |
| 38 | Шпилька М 16, L-2000мм | шт. | 3 |  |
| 39 | Шпилька М 14, L-2000мм | шт. | 3 |  |
| 40 | Шпилька М 12, L-2000мм | шт. | 3 |  |
| 41 | Шпилька М 10, L-2000мм | шт. | 3 |  |
| 42 | Фланец ст. 1-25-16 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 4 |  |
| 43 | Фланец ст. 1-32-16 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 4 |  |
| 44 | Фланец ст. 1-40-16 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 10 |  |
| 45 | Фланец ст. 1-65-16 (ГОСТ 12820-80)) | шт. | 4 |  |
| 46 | Фланец ст. 1-80-16 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 10 |  |
| 47 | Фланец ст. 1-125-16 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 10 |  |

2. Требования к продукции

| Требования к качеству, безопасности, документации | паспорт, инструкция завода-изготовителя по монтажу, сертификат качества |
| --- | --- |
| Основные требования | оборудование новое |
| Гарантийные качества, срок годности, срок хранения | устанавливаются заводом изготовителем |
| Комплектация оборудования | согласно паспорта производителя |