ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – ЕП -Приоритет

| Название ТРУ | Поставка угля каменного длиннопламенного рассортированного, марки ДО (25-50мм) |
| --- | --- |
| Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства) | Уголь каменный длиннопламенный рассортированный, ГОСТ 32464-2013 , Марка угля - ДО, Класс (фракция)- 25-50, Содержание золы - не более 17,5%, Массовая доля серы- не более 0,61%, Массовая доля влаги- не более 20,0%, Выход летучих веществ- не более 41%, Низшая теплота сгорания рабочего топлива не менее 5150,0 Ккал\кг |
| Назначение и цели использования | Топливо для котельных |
| Количество ТРУ | 3000 тонн |
| Срок поставки | Декабрь-март 2024 г. |
| Место получения | «Поставщик» осуществляет доставку угля до конечного пункта г. Выборг и Выборгский район (котельные). |
| Основные требования | 1.Склад поставщика угля должен быть оборудован электронными поверенными автомобильными весами для возможности доступа и контроля качества и количества отгружаемого угля официальным представителем «Заказчика». В случае необходимости «Поставщик» обязан производить заезд на весы, находящиеся по адресу: г. Выборг, Пекарный переулок, дом№ 2Б, перед разгрузкой и после. 2. Обязательно предоставление Свидетельства о поверке а втомобильных весов. 3. Поставка угля «Поставщиком» на следующий день после отправки заявки Заказчиком. 4. Заказчик оставляет за собой право осуществление анализа проб угля поставленного «Поставщиком» самостоятельно и в сертифицированной лаборатории для контроля качества угля и при несоответствии качества поставляемого угля оставляет за собой право расторжения заключенного договора. 5.Возможность ежедневной погрузки с 8.00 до 17.00 , автомобильного транспорта. |
| Требования к качеству и безопасности | Полное соответствие ГОСТам, |
| Список документов | Сертификаты качества, паспорт продукции |
| Цена за тонну | 10500 рублей |

Условия оплаты: Покупатель производит частичную оплату каждой поставленной партии угля в размере 50% в течение 10 (десяти) календарных дней после поставленной партии угля. Окончательная оплата в размере 50% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки партии угля. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного угля считается дата списания соответствующих денежных средств со счета Покупателя.