ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – ЕП -Приоритет
	
Название ТРУ
	Поставка угля каменного длиннопламенного рассортированного, марки ДО (25-50мм)

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Уголь каменный длиннопламенный рассортированный, ГОСТ 32464-2013 , Марка угля - ДО, Класс (фракция)- 25-50, Содержание золы - не более 17,5%, Массовая доля серы- не  более 0,61%, Массовая доля влаги- не более 20,0%, Выход летучих веществ- не более 41%, Низшая теплота сгорания рабочего топлива не менее 5150,0 Ккал\кг

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных 

	Количество ТРУ
	 3000 тонн

	Срок поставки
	Декабрь-март 2024 г.

	Место получения
	 «Поставщик»  осуществляет доставку угля до конечного пункта г. Выборг и Выборгский район (котельные). 

	
	

	Основные требования
	1.Склад поставщика угля должен быть оборудован электронными  поверенными автомобильными весами для возможности доступа и контроля  качества и количества отгружаемого угля официальным представителем «Заказчика».
В случае необходимости «Поставщик» обязан производить заезд на весы, находящиеся по адресу: г. Выборг, Пекарный переулок, дом№ 2Б, перед разгрузкой и после.
2. Обязательно предоставление Свидетельства о поверке а
втомобильных весов. 
3. Поставка угля «Поставщиком» на следующий день после отправки заявки Заказчиком.
4. Заказчик оставляет за собой право осуществление анализа проб угля поставленного «Поставщиком» самостоятельно и в сертифицированной лаборатории для контроля качества угля и при несоответствии качества поставляемого угля оставляет за собой право расторжения заключенного договора.
5.Возможность ежедневной погрузки с 8.00 до 17.00 , автомобильного транспорта.

	Требования к качеству и безопасности
	Полное соответствие ГОСТам, 

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции

	Цена за тонну
	10500 рублей



[bookmark: _GoBack]Условия оплаты: Покупатель производит частичную оплату каждой поставленной партии угля в размере 50% в течение 10 (десяти) календарных дней после поставленной партии угля. Окончательная оплата в размере 50% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки партии угля. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного угля считается дата списания соответствующих денежных средств со счета Покупателя.
