Приложение № 1 к Договору 7-ЕП-2013 от «__».11.2013 г.

Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Ген.директор ЗАО «Энергия» М.А.Рассадников |  |  |
| «____»______________2013 г. |  | «____»______________2013 г. |

|  | ОАО «Выборгтеплоэнерго» |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

локальный сметный расчет № 1

«Ремонт водогрейного котла"SERMEТ" ст.№2 котельной по ул.Песочная,3. »

| Основание: чертежи № | Техническое задание |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | ТСНБ ЛО 2001 , с индексами сентября 2013 г. |

| Сметная стоимость работ:________________________ | 1 298 861,22 | руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: ______________________________ | 3 070,16 | чел.час. |
| Средcтва на оплату труда: _________________________ | 471 490,00 | руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш. | риалы | единич. | всего |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | () | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0 |  | (0,00) |  | (0,00) |  | (0) |  |  |  | (0) |  |  |
| 2 |  | ТЕРм06-01-004-03 | Демонтаж - труб дымогарных 2 и 3 хода ф60,3х4(3,954мх52шт;3,152мх80шт; 505мх5,55кг) Кзп=0,5; Кэм=0,5; Кзпм=0,5; Кмат=0; Кзтр=0,5; Кзтм=0,5; | 2,7876 1 т |  | 20562,06 7337,98 | 11239,92 1788,76 | 1984,16 |  | 25 894 | 10 228 |  | 15 666 2 493 | 0 | 169 45,73 | 471,1 127,46 |
|  |  | 19394 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРм-06-01-004-03 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 3,94 8,34 | 3,68 |  | 147 026 | 85 302 |  | 61 724 20 792 | 0 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц | 68% |  |  |  |  |  | 72 144 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц | 48% |  |  |  |  |  | 50 925 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕРм06-01-004-03 | Монтаж труб дымогарных 2 и 3 хода ф60,3х4 | 2,7876 1 т |  | 20562,06 7337,98 | 11239,92 1788,76 | 1984,16 |  | 57 318 | 20 455 |  | 31 332 4 986 | 5 531 | 338 91,45 | 942,21 254,93 |
|  |  | 19394 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРм-06-01-004-03 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 3,94 8,34 | 3,68 |  | 314 397 | 170 595 |  | 123 448 41 583 | 20 354 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц | 68% |  |  |  |  |  | 144 281 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц | 48% |  |  |  |  |  | 101 846 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРм12-18-002-07 | Изготовление трубопроводов ( дымогарных) из углеродистых и качественных сталей, монтируемых в парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный 57 мм (60мм) | 6 100 м |  | 2260,98 1475,62 | 542,44 78,02 | 242,92 |  | 13 567 | 8 854 |  | 3 255 468 | 1 458 | 80,9 3,05 | 485,4 18,3 |
|  |  | 26112 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРм-12-18-002-07 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 5,13 8,34 | 3,28 |  | 95 322 | 73 842 |  | 16 698 3 903 | 4 782 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц | 59% |  |  |  |  |  | 45 870 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц | 52% |  |  |  |  |  | 40 428 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРм39-01-030-10 | Зачистка механизированная мест демонтажа старых стенок (трубных досок) в обечайках котла | 1 1 м сварного шва |  | 75,40 47,42 | 27,03 0,00 | 0,95 |  | 75 | 47 |  | 27 0 | 1 | 2,6 0 | 2,6 0 |
|  |  | 35220 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРм-39-01-030-10 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 4,79 8,34 | 8,34 |  | 529 | 392 |  | 129 0 | 8 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц | 68% |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц | 48% |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРм06-01-071-01 | Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч) | 1 1 компл. |  | 2305,24 1056,56 | 1045,17 125,68 | 203,51 |  | 2 306 | 1 057 |  | 1 045 126 | 204 | 56,2 6,57 | 56,2 6,57 |
|  |  | 19670 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРм-06-01-071-01 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 7,2 8,34 | 4 |  | 17 155 | 8 815 |  | 7 524 1 051 | 816 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц | 68% |  |  |  |  |  | 6 709 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц | 48% |  |  |  |  |  | 4 735 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | () | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | 0 |  | (0,00) |  | (0,00) |  | (0) |  |  |  | (0) |  |  |
| 8 |  | ТЕР09-02-002-03 | Демонтаж - задней стенки камеры уходящих газов ф 2100х6 Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7; | 0,18 1 т конструкций |  | 902,72 420,89 | 294,88 24,05 | 186,95 |  | 90 | 53 |  | 37 3 | 0 | 14,81 0,66 | 2,66 0,12 |
|  |  | 5481 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 6,69 8,34 | 3,27 |  | 690 | 442 |  | 248 25 | 0 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц (k=0,9) | 77% |  |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц (k=0,85) | 68% |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР09-02-002-03 | Демонтаж - передней трубной стенки газов ф 2100х12 Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7; | 0,325 1 т конструкций |  | 902,72 420,89 | 294,88 24,05 | 186,95 |  | 163 | 96 |  | 67 5 | 0 | 14,81 0,66 | 4,81 0,21 |
|  |  | 5481 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 6,69 8,34 | 3,27 |  | 1 249 | 801 |  | 448 42 | 0 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц (k=0,9) | 77% |  |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц (k=0,85) | 68% |  |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕР09-02-002-03 | Демонтаж - задней трубной стенки 2 хода ф 1700 Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7; | 0,215 1 т конструкций |  | 902,72 420,89 | 294,88 24,05 | 186,95 |  | 107 | 63 |  | 44 4 | 0 | 14,81 0,66 | 3,18 0,14 |
|  |  | 5481 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 6,69 8,34 | 3,27 |  | 819 | 525 |  | 294 33 | 0 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц (k=0,9) | 77% |  |  |  |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц (k=0,85) | 68% |  |  |  |  |  | 322 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР09-02-002-03 | Монтаж задней стенки камеры уходящих газов ф 2100х6 | 0,18 1 т конструкций |  | 902,72 420,89 | 294,88 24,05 | 186,95 |  | 163 | 76 |  | 53 4 | 34 | 21,15 0,94 | 3,81 0,17 |
|  |  | 5481 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 6,69 8,34 | 3,27 |  | 1 100 | 634 |  | 355 33 | 111 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц (k=0,9) | 77% |  |  |  |  |  | 462 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц (k=0,85) | 68% |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР09-02-002-03 | Монтаж передней трубной стенки газов ф 2100х12 | 0,325 1 т конструкций |  | 902,72 420,89 | 294,88 24,05 | 186,95 |  | 294 | 137 |  | 96 8 | 61 | 21,15 0,94 | 6,87 0,31 |
|  |  | 5481 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 6,69 8,34 | 3,27 |  | 1 984 | 1 143 |  | 642 67 | 199 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц (k=0,9) | 77% |  |  |  |  |  | 838 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц (k=0,85) | 68% |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР09-02-002-03 | Монтаж задней трубной стенки 2 хода ф 1700 | 0,215 1 т конструкций |  | 902,72 420,89 | 294,88 24,05 | 186,95 |  | 193 | 90 |  | 63 5 | 40 | 21,15 0,94 | 4,55 0,2 |
|  |  | 5481 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 6,69 8,34 | 3,27 |  | 1 303 | 751 |  | 421 42 | 131 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц (k=0,9) | 77% |  |  |  |  |  | 549 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц (k=0,85) | 68% |  |  |  |  |  | 458 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 0,03833 100 т мусора |  | 2946,90 2946,90 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 113 | 113 |  | 0 0 | 0 | 214,32 0 | 8,21 0 |
|  |  | 38593 | ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРр-69-9-1 / Итого по строке в тц |  |  | 8,34 | 8,34 |  |  | 942 | 942 |  | 0 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы в тц | 66% |  |  |  |  |  | 622 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц | 40% |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 283,00 | 41 269,00 |  | 51 685,00 8 102,00 | 7 329,00 |  | 1991,62 408,41 |
| Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: МДС 81-35.2004 т.3 п.2 К=1,35 стесн. k=1,35 на зарплату k=1,35 на эксплуатацию машин k=1,35 на зарплату машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 817,00 | 55 713,00 |  | 69 775,00 10 938,00 | 7 329,00 |  | 2688,68 551,35 |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 157,00 | 464 649,00 |  | 286 107,00 91 221,00 | 26 401,00 |  | 2688,68 551,35 |
| НР и СП в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-01...07,09,11,12) |  |  |  | 68% |  |  |  |  |  | 223 134,00 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-12(о18)) |  |  |  | 59% |  |  |  |  |  | 45 870,00 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-13,39.2) |  |  |  | 68% |  |  |  |  |  | 267,00 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,9) |  |  |  | 77% |  |  |  |  |  | 3 143,00 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) |  |  |  | 66% |  |  |  |  |  | 622,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 599,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 145 756,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-01...07,09,11,12) |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 157 506,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-12(о18)) |  |  |  | 52% |  |  |  |  |  | 40 428,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-13,39.2) |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 188,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85) |  |  |  | 68% |  |  |  |  |  | 2 621,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  | 377,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 512,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 417 268,00 |  |  |  |  |  |  |
| Работы не учтенные в сборниках ТСНБ,ТСНБм,ТСНБр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ЕНиР 31-90-1-13 | Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 30 мм: диаметр отверстий до 76 мм (монтажник 3р-1ч.,монтажник-4р.-1ч.=3,5р.-17,2*2 ч-час =34,4руб) | 132 отв. |  | 34,40 34,40 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 4 541 | 4 541 |  | 0 0 | 0 | 2 0 | 264 0 |
|  |  |  | Накладные расходы в тц (k=0,85) | 66% |  |  |  |  |  | 2 548 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц (k=0,8) | 50% |  |  |  |  |  | 1 816 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ЕНиР 31-45-8-2 | Заводка концов труб в очки барабана(Трубных досок): на месте монтажа (монтажник 4р.-18,24руб.х0,7=12,77 руб.) | 132 1 конец |  | 12,77 12,77 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 1 686 | 1 686 |  | 0 0 | 0 | 0,7 0 | 92,4 0 |
|  |  |  | Накладные расходы в тц (k=0,85) | 66% |  |  |  |  |  | 946 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц (k=0,8) | 50% |  |  |  |  |  | 674 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ЕНиР 22-2-5-2-т.2-6з | Сварочные работы.Угловое соединение с трубой без скоса кромок,одностороннее,наружным диам.60-65мм х 4мм (сварка стыков труб в трубные доски) : (монтажник 6р.-24,48руб.х0,19ч-час=4,65 руб.) | 132 1 стык |  | 4,65 4,65 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 614 | 614 |  | 0 0 | 0 | 0,19 0 | 25,08 0 |
|  |  |  | Накладные расходы в тц (k=0,85) | 66% |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль в тц (k=0,8) | 50% |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 841,00 | 6 841,00 |  | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 381,48 0 |
| НР и СП в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы(k=0,85) |  |  |  | 66% |  |  |  |  |  | 3 838,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 838,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 679,00 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль(k=0,8) |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 2 736,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 736,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу в тц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 415,00 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 998,00 | 471 490,00 |  | 286 107,00 91 221,00 | 26 401,00 |  | 3070,16 551,35 |
| Наименование затрат |  |  |  | Коэффициент |  |  |  | Процент |  |  | Сумма в руб. |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 998,00 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-01...07,09,11,12) |  |  |  |  |  |  |  | 68% |  |  | 223 134,00 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-12(о18)) |  |  |  |  |  |  |  | 59% |  |  | 45 870,00 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-13,39.2) |  |  |  |  |  |  |  | 68% |  |  | 267,00 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,9) |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 77% |  |  | 3 143,00 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) |  |  |  |  |  |  |  | 66% |  |  | 622,00 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы(k=0,85) |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 66% |  |  | 3 838,00 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 437,00 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156 435,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-01...07,09,11,12) |  |  |  |  |  |  |  | 48% |  |  | 157 506,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-12(о18)) |  |  |  |  |  |  |  | 52% |  |  | 40 428,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-13,39.2) |  |  |  |  |  |  |  | 48% |  |  | 188,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85) |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 68% |  |  | 2 621,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 377,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль(k=0,8) |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 50% |  |  | 2 736,00 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 248,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430 683,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430 683,00 |  |  |  |  |  |
| Непредвидленные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 21 460,25 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 452 143,25 |  |  |  |  |  |
| Командировочные расходы (ТЗР:8 х250) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 000,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 548 143,25 |  |  |  |  |  |
| Понижающий коэффициент |  |  |  | 0,711 |  |  |  |  |  |  | 1 100 729,85 |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 198 131,37 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 298 861,22 |  |  |  |  |  |

| Составил |  | / Куркова Л.Н. / |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  |  |