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Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

____________А.В. Кривонос
 «10» декабря  2025  года
Протокол № 2-17-25-ЗК (3704482)
Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
	
	Дата публикации: 10.12.2025

	Заказчик(и), заключающие договор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО"


1. Контактное лицо: Макарова Марина Александровна, +7(81378)33363, marina.makarova1971@mail.ru.

2. Наименование закупки: Поставка: Пароводяной подогреватель ПП1-21-2-2.
3. Номер лота: 1.
4. Наименование предмета договора: Поставка: Пароводяной подогреватель ПП1-21-2-2.
5. Срок предоставления документации: с 02.12.2025 по 10.12.2025.

6. Дата начала подачи заявок: 02.12.2025.

7. Дата рассмотрения заявок: 10.12.2025.

8. Место рассмотрения заявок: 188810, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н. ВЫБОРГСКИЙ, ВЫБОРГСКОЕ, Г ВЫБОРГ, УЛ СУХОВА, Д. 2.
9. Классификация товаров, работ, услуг.

	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2
	Количество (ед. измерения)

	25.30.12.117 Пароперегреватели
	25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
	1 Штука(796)


10. Начальная (максимальная) цена договора: 774 643,00 (Российский рубль), с НДС

11. Состав комиссии.

Всего на заседании присутствовало 5 члена(ов) комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
12. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок было подано 2 заявки(ок):

	Порядковый номер заявки
	Дата и время подачи заявки
	Ценовое

предложение
	Наименование участника закупки
	Результат

	1
	08.12.2025 15:20 (МСК)
	774 643,00 руб., с НДС
	ООО "НЗТО"
	Не определено

	2
	08.12.2025 15:53 (МСК)
	540 000,00 руб., с НДС
	ООО " КМПУ № 7 "
	Не определено


13. Комиссия рассмотрела заявки, поданные на участие в закупке, и приняла решение:

	Порядковый номер заявки
	Решение о соответствии или несоответствии заявки на участие требованиям 
	Обоснование решения

	1
	Соответствует требованиям
	

	2
	Не соответствует требованиям
	Несоответствие заявки участника закупки требованиям документации закупки. Трубные доски согласно Техническому заданию должны быть выполнены из нержавеющий стали с повышенным содержанием титана 12Х18Н10Т, у ООО "КМПУ № 7" трубные доски из стали другого качества (Ст3сп5)


14. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

	Председатель комиссии
	(подпись)
	Вилков С.М.

	Член комиссии
	(подпись)
	Гончаров Р.Н.

	Член комиссии
	(подпись)
	Шемякин Р.В.

	Член комиссии
	(подпись)
	Ложкина Т.А.

	Секретарь
	(подпись)
	Макарова М.А.


