В адрес ОАО «Выборгтеплоэнерго» поступил запрос о разъяснении положений (п. 14 и п. 20 раздела 6 «Информационная карта») документации открытого запроса предложений № 4 от 19.02.3014 г.  на выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция системы газопотребления парового котла ДЕ-16-14 с автоматической системой управления  в котельной микрорайона «А» г.Выборг».
Заказчиком даны следующие разъяснения:
На Ваш запрос по разделу 6 «Информационная карта запроса предложений № 4 от 19.02.3014 г. на выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция системы газопотребления парового котла ДЕ-16-14 с автоматической системой управления  в котельной микрорайона «А» г.Выборг» сообщаем следующее. 

В соответствии с техническим заданием в состав работ входит монтаж системы управления (КИПиА). При выполнении указанных работ от исполнителя потребуется врезка приборов учета в газопровод и трубопровод парового котла. В соответствии с п.п. 3.2.1 и 3.2.2 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления № ПБ 12-529-03, утвержденных  Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 N 9 "Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.04.2003 N 4376), далее – Правила,  организации, осуществляющие строительство монтаж и ремонт газопроводов, обязаны обеспечить контроль производства работ, который включает в себя проверку:
аттестации персонала;

наличия аттестации технологии сварки;

наличия аттестации сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов;

качества материалов (стальных и полиэтиленовых труб, изоляционных покрытий, сварочных, в том числе материалов для дефектоскопии);

основания под газопровод;

организации и осуществления операционного контроля (визуального и измерительного) сварных соединений;

организации и осуществления контроля качества сварных соединений разрушающими и неразрушающими (радиографическим, ультразвуковым) методами, а также контроля качества изоляционных покрытий;

организации контроля исправления дефектов. 
Руководствуясь приведенными  выше положениями  Правил, а также п. 5.3. «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов"  утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 88 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 N 4703), ОАО «Выборгтеплоэнерго» обоснованно включило  документы, перечисленные  в п.  14 Информационной карты, в обязательный состав заявки на участие в запросе предложений.
В соответствии с извещением № 31400904743 о проведении закупки, которое опубликовано на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ОАО «Выборгтеплоэнерго» www.wpts.vbg.ru, 
	Рассмотрение заявок

	Дата и время (по местному времени):
	04.03.2014 10:30

	Место:
	Выборг, ул. Сухова, д. 2, кабинет №3

	Подведение итогов

	Дата и время (по местному времени):
	04.03.2014 10:30

	Место:
	Выборг, ул. Сухова, д. 2, кабинет №3


Генеральный директор



С.В. Никоненко
