Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |
| «____»______________2014 г. |  |  | «____»______________2014 г. |  |
|  | ОАО "Выборгтеплоэнерго" г Выборг. |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |

локальный сметный расчет №1

«Ремонт аккумуляторного бака  котельной Маяковского, 5.»

| Основание: чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: |  |  | 1 340 180,88 | руб. |  |  |
| Средcтва на оплату труда: |  |  | 288 017,00 | руб. |  |  |
| Трудоемкость работ: |  |  | 1 886,15 | чел.час. |  |  |
| Составлен(а) в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | ЗТ рабочих, чел.-ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | эксплуатация машин | материалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | ЗТ машинистов, чел.-ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на единицу | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм39-01-024-10 | Зачистка механизированная поверхности для сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм , положение зачистки вертикальное, ширина зачистки до 30 мм (1 м длины зачистки) | 33 | 13,32 8,39 | 4,76 0,00 | 0,17 | 440 | 277 | 157 0 | 6 | 0,46 0 | 15,18 0 |
| 2 | ТЕРм38-01-006-05 | Усиление днища и обечайки бака.Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) листовые конструкции массой до 0,5 т (1 т конструкций) | 6,057 | 13446,43 3369,87 | 3626,09 284,38 | 6450,47 | 81 444 | 20 411 | 21 963 1 722 | 39 070 | 189 14,75 | 1144,77 89,34 |
| 3 | ТЕРм38-01-003-03 | Изготовление решетчатых конструкций из швеллера для усиления основания днища, сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) (1 т конструкций) | 0,945 | 8165,78 2115,84 | 485,81 28,80 | 5564,13 | 7 716 | 1 999 | 459 27 | 5 258 | 116 1,34 | 109,62 1,27 |
| 4 | ТЕРм38-01-006-07прим. | Демонтаж - Вырезка монтажного проема в обечайке бака , листовые конструкции массой до 0,5 т Кзп=0,6; Кэм=0,6; Кзпм=0,6; Кмат=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; (1 т конструкций) | 0,038 | 13210,91 3459,02 | 3283,15 69,97 | 6468,74 | 154 | 79 | 75 2 | 0 | 116,4 2,1 | 4,42 0,08 |
| 5 | ТЕРм38-01-006-07прим. | Заварка монтажного проема с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), листовые конструкции массой до 0,5 т (1 т конструкций) | 0,038 | 13210,91 3459,02 | 3283,15 69,97 | 6468,74 | 502 | 131 | 125 3 | 246 | 194 3,5 | 7,37 0,13 |
| 6 | ТЕР09-03-014-01прим. | Монтаж вспомогательных металлоконструкций Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1 т конструкций) | 0,3 | 1968,76 1048,55 | 536,41 98,10 | 383,80 | 678 | 362 | 201 37 | 115 | 72,77 4,78 | 21,83 1,43 |
|  | (201-0775) | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (т) | 0,3 | (35524,77) |  | (35524,77) | (10 657) |  |  | (10 657) |  |  |
| 7 | ТЕР09-03-014-01прим. | Демонтаж - вспомогательных металлоконструкций Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7; (1 т конструкций) | 0,3 | 1968,76 1048,55 | 536,41 98,10 | 383,80 | 333 | 220 | 113 21 | 0 | 44,3 2,67 | 13,29 0,8 |
| 8 | ТЕРм39-02-001-21 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок с одной стороны(швы днища и обечайки) (1 м шва) | 155 | 3,21 3,15 | 0,00 0,00 | 0,06 | 497 | 488 | 0 0 | 9 | 0,15 0 | 23,25 0 |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 91 764,00 | 23 967,00 | 23 093,00 1 812,00 | 44 704,00 |  | 1339,74 93,05 |
| Основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  | 10 657,00 |  |  | 10 657,00 |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: МДС 81-35.2004 т.3 п.2 К=1,35 стесн. k=1,35 на зарплату k=1,35 на эксплуатацию машин k=1,35 на зарплату машинистов |  |  |  |  |  |  | 108 236,00 | 32 356,00 | 31 176,00 2 446,00 | 44 704,00 |  | 1808,65 125,62 |
| Основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  | 10 657,00 |  |  | 10 657,00 |  |  |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 704 043,00 | 277 285,00 | 222 150,00 20 964,00 | 204 608,00 |  | 1808,65 125,62 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  | 10 657,00 |  |  | 10 657,00 |  |  |
| Всего по разделу с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 990 890,00 |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР26-01-011-01 | Демонтаж - изоляции плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прим.: Кзп=0,4; Кэм=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0; Кзтр=0,4; Кзтм=0,4; (1 м3 изоляции) | 0,5 | 1059,25 260,63 | 61,61 0,00 | 737,01 | 64 | 52 | 12 0 | 0 | 5,92 0 | 2,96 0 |
| 10 | ТЕР26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1 м3 изоляции) | 0,5 | 1059,25 260,63 | 61,61 0,00 | 737,01 | 558 | 150 | 39 0 | 369 | 17,02 0 | 8,51 0 |
| 11 | ТЕР26-01-053-01 | Демонтаж - покрытия изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом прим.: Кзп=0,4; Кэм=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0; Кзтр=0,4; Кзтм=0,4; (100 м2 поверхности покрытия изоляции) | 0,05 | 10655,95 2400,26 | 613,36 0,00 | 7642,33 | 60 | 48 | 12 0 | 0 | 55,82 0 | 2,79 0 |
| 12 | ТЕР26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 поверхности покрытия изоляции) | 0,05 | 10655,95 2400,26 | 613,36 0,00 | 7642,33 | 558 | 138 | 38 0 | 382 | 160,48 0 | 8,02 0 |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 1 240,00 | 388,00 | 101,00 0,00 | 751,00 |  | 22,29 0 |
| Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: МДС 81-35.2004 т.3 п.3 стесн. на площ. k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на зарплату машинистов |  |  |  |  |  |  | 1 313,00 | 446,00 | 116,00 0,00 | 751,00 |  | 25,63 0 |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 6 856,00 | 3 825,00 | 589,00 0,00 | 2 442,00 |  | 25,63 0 |
| Всего по разделу с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 11 602,00 |  |  |  |  |  |
| Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр66-10-6 | Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры=очистка от мастики (1 м3 ила, грязи) | 3 | 82,22 80,01 | 2,21 0,00 | 0,00 | 247 | 240 | 7 0 | 0 | 5,45 0 | 16,35 0 |
| 14 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство железобетонного днища бака(заполнение ж/бетоном м/к решетки) Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,087 | 108567,49 3568,07 | 2961,95 696,95 | 102037,47 | 9 556 | 357 | 322 76 | 8 877 | 253,76 34,14 | 22,08 2,97 |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 9 803,00 | 597,00 | 329,00 76,00 | 8 877,00 |  | 38,43 2,97 |
| Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: МДС 81-35.2004 т.3 п.2 К=1,35 стесн. k=1,35 на зарплату k=1,35 на эксплуатацию машин k=1,35 на зарплату машинистов |  |  |  |  |  |  | 10 127,00 | 806,00 | 444,00 103,00 | 8 877,00 |  | 51,88 4,01 |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 49 590,00 | 6 907,00 | 3 802,00 879,00 | 38 881,00 |  | 51,88 4,01 |
| Всего по разделу с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 58 342,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в текущих ценах с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 1 060 834,00 | 288 017,00 | 226 541,00 21 843,00 | 245 931,00 |  | 1886,15 129,63 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  |  |  | 10 657,00 |  |  | 10 657,00 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 1 060 834,00 |
| Непредвиденные расходы |  | 1,5 | 15 912,51 |
| ИТОГО |  |  | 1 076 746,51 |
| Командировочные расходы(ТЗР:8х250руб.) |  |  | 59 000,00 |
| ИТОГО |  |  | 1 135 746,51 |
| НДС |  | 18 | 204 434,37 |
| ВСЕГО |  |  | 1 340 180,88 |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  |  |