ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ - ЕП

| Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства) | Мазут топочный ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута: Марка ТКМ-16 топливо котельное (мазут) Массовая доля воды не более 1% Массовая доля серы фактическое не более 2.00%; Зольность не более 0.14% Температура застывания,*С, не выше 38 |
| --- | --- |
| Назначение и цели использования | Топливо для котельных |
| Количество ТРУ | 200 тонн |
| Срок поставки | Ноябрь-декабрь 2023 г. |
| Место поставки | г. Выборг, Ленинградская область Выборгский район – котельные или склад Покупателя |
| Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке | Доставка «Поставщика» до склада «Покупателя» г. Выборг, Ленинградская область Выборгский район – котельные, поставка автомобильным транспортом, по предварительной заявке. Топливо принимается «Покупателем» ежедневно с 08.00 до 17.00 |
| Требования к качеству и безопасности | Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826) |
| Список документов | Сертификаты качества, паспорт продукции. |

Цена за тонну 42 500 руб с учетом НДС

Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, производится оплата каждой партии мазута в течение 30 календарных дней с даты отгрузки на склад Заказчика.