Приложение №1 к Договору №______________                                                         УТВЕРЖДАЮ:

от «___» ____________ 2023 г.                                                                                       Главный инженер

АО «Выборгтеплоэнерго»

_______________ Р.В. Шемякин

«____»______________ 2023 г.

Техническое задание

на поставку оборудования

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» |
| 2. | Объект поставки | Регулятор давления дизельного топлива для горелки |
| 3. | Максимальная (начальная) стоимость и порядок расчетов | 237 860 (двести тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора оплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной и актов приема-передачи оборудования. |
| 4. | Сроки оказания услуг | Не более 175 календарных дней с даты подписания договора поставки |
| 5. | Состав основного оборудования | Регулятор давления дизельного топлива CIB AUT.HR91/92 для горелки HR 75А LG.PR.S.RU.A.8.50 (зав. №1606830) – 1 шт. |
| 6. | Требования к объекту поставки | Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». |
| 7. | Требования к гарантийному сроку | Гарантийный срок должен составлять не менее одного года со дня ввода регулятора давления в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить выявленные в процессе эксплуатации неисправности или произвести замену регулятора давления. |
| 8. | Требования к Поставщику | Поставщик не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков. |

Составил:

начальник ПТО ___________________  Д.Н. Пятаев