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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку оборудования
	№№
п./п.
	Наименование данных и требований
	Содержание

	
	2
	3

	1. 
	Заказчик/финансирование
	АО «Выборгтеплоэнерго», собственные средства (инвестиционная программа)

	2. 
	Адрес поставки:
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14 (склад)

	3. 
	Объект установки:
	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, п. Пруды, ул. Гранитная, соор.24

	4. 
	Перечень оборудования и количество:
	В соответствии с таблицей 1.

	5. 
	Комплект поставки:
	- комплект оборудование; 
- паспорт на оборудование; 
- руководство по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке;
- оформленный гарантийный талон;
- сертификаты:
· Об утверждении типа средств измерений;
· Соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
сертификаты в соответствии с требованиями Технического регламента.
Срок выполнения гарантийных обязательств по договору поставки должен быть не менее гарантийного срока, определенного заводом-изготовителем.

	6.
	Сроки выполнения работ
	Максимальный срок выполнения работ по поставке оборудования не более 1,5 месяца с даты подписания договора поставки

	7.
	Стоимость работ
	Максимальная стоимость работ составляет 534 920  рублей, включая НДС 22%

	8.
	Порядок и условия оплаты
	В течение 10 календарных дней с даты подписания договора поставки Заказчик перечисляет аванс в размере 50% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.


	
Таблица № 1                 
	№
	Наименование оборудования
	Количество, шт./п.м.

	1
	Первичный преобразователь ИРВИС-Ультра-Пп-16-50-270-ВП-ГОТ
	1

	2
	Блок интерфейса и питания БИП ИРВИС-Ультра Токовый выход 4…20 mA
	

	3
	Устройство подготовки потока Тр-У-Эндо-Ультра-16-50-И
	1

	4
	ИРВИС-Извещатель
	1

	5
	ИРВИС-УБП-К-7.0
	1



Составил: начальник ПТО Е.И.Прохорова

