Приложение №1 к Договору №______________        от «___» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования

| №№ п./п. | Наименование данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | Заказчик/финансирование | АО «Выборгтеплоэнерго», собственные средства (инвестиционная программа) |
|  | Адрес поставки: | Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14 (склад) |
|  | Объект установки: | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, п. Пруды, ул. Гранитная, соор.24 |
|  | Перечень оборудования и количество: | В соответствии с таблицей 1. |
|  | Комплект поставки: | - комплект оборудование; - паспорт на оборудование; - руководство по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; - оформленный гарантийный талон; - сертификаты: - Об утверждении типа средств измерений; - Соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» сертификаты в соответствии с требованиями Технического регламента. Срок выполнения гарантийных обязательств по договору поставки должен быть не менее гарантийного срока, определенного заводом-изготовителем. |
| 6. | Сроки выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ по поставке оборудования не более 1,5 месяца с даты подписания договора поставки |
| 7. | Стоимость работ | Максимальная стоимость работ составляет 534 920 рублей, включая НДС 22% |
| 8. | Порядок и условия оплаты | В течение 10 календарных дней с даты подписания договора поставки Заказчик перечисляет аванс в размере 50% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ. |

Таблица № 1

| № | Наименование оборудования | Количество, шт./п.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичный преобразователь ИРВИС-Ультра-Пп-16-50-270-ВП-ГОТ | 1 |
| 2 | Блок интерфейса и питания БИП ИРВИС-Ультра Токовый выход 4…20 mA |  |
| 3 | Устройство подготовки потока Тр-У-Эндо-Ультра-16-50-И | 1 |
| 4 | ИРВИС-Извещатель | 1 |
| 5 | ИРВИС-УБП-К-7.0 | 1 |

Составил: начальник ПТО Е.И.Прохорова