ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет: Монтажные и пусконаладочные работы систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в котельной АО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Селезнево.

Место выполнения работ: Ленинградская область, Выборгский район, п. Селезнево.

Все материалы и изделия в обязательном порядке должны соответствовать локальному сметному расчету (смета) и быть согласованы с Заказчиком. Материалы, не согласованные с Заказчиком оплате, не подлежат.

Сроки выполнения работ: 30 рабочих дней со дня подписания Контракта

Срок гарантии: Гарантийный срок составляет: на строительно- монтажные работы 3 (три) года с даты подписания актов приемки выполненных работ.

На материалы и комплектующие согласно гарантийным срокам производителей;

Требования к качеству работ: Подрядчик должен обеспечить качество используемых в работе материалов, изделий, конструкций должно подтверждаться сертификатами пожарной безопасности, гигиеническими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, а также соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, действующими государственными стандартами. Комплектация всеми необходимыми для выполнения всего комплекса работ материалами, конструкциями и изделиями осуществляется за счет Подрядчика. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

Частичное выполнение работ не допускается.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ с соблюдением правил, привлечения к использованию иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

Работы должны производиться только в отведенной зоне. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения строительных работ, регламентируемую действующими нормативными документами.

Все работы выполняются с демонтажем старых и установкой новых элементов и конструкций (включая стоимость материалов). Монтаж бывших в употреблении материалов запрещается. Расходы на выполнение соответствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора) должны входить в стоимость контракта и производиться силами Подрядчика. Строительные отходы утилизируются в установленном порядке Подрядчиком.

Требования к техническим характеристикам материалов, оборудования, предполагаемого к использованию в процессе производства работ, используемые для определения соответствия потребностям заказчика, предлагаемого к использованию при выполнении работ, товара. Все закупаемые и используемые в ходе проведения работ материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям действующих ГОСТов.

Приобретение оборудования, материалов и конструкций, бывших в употреблении, не допускается. Оборудование, материалы приобретаются и доставляются за счет средств Подрядчика. Применяемые в работах материалы и оборудование, должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

В процессе выполнения и по завершению отдельных видов работ, осуществляется операционный контроль, при котором проверяется соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций техническому заданию и нормативной документации, распространяющейся на данные работы.

Все инженерные сети в помещениях, где проводились работы, после завершения работ должны остаться в состоянии, пригодном к эксплуатации.

Требования к безопасности работ: соблюдение требований правил по пожарной безопасности ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», соблюдение требований  НПБ 77-98  «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные»; соблюдение правил ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок»; Прокладку проводов и кабелей проводить в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 31565-2012; При монтаже проводов и кабелей не допускается скруток, а также штепсельных и муфтовых соединений.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности: Выполнение работ должно осуществляться с проведением мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и технике безопасности. Подрядчиком должны быть обеспечены следующие мероприятия по охране труда: назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда на объекте, проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности непосредственно перед началом производства работ.

На Подрядчика возлагается обязанность обеспечить здоровые и безопасные условия труда всех работников. С этой целью он обязан внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивающие санитарно-гигиенические условия труда.

Инструктаж по технике безопасности всех вновь поступающих рабочих и обучение их безопасным методам работы должны производиться непосредственно на рабочих местах перед допуском к работе, а повторные инструктажи – в сроки, установленные действующими правилами

Подрядчик обязан обеспечить рабочих исправным инструментом и, предусмотренными типовыми нормами, спецодеждой, спецобувью, касками, шлемами, перчатками, защитными очками и т.д.

После завершения работ по Контракту Подрядчик обязан предоставить Заказчику по акту исполнительную документацию (сброшюрованную, пронумерованную и скрепленную печатью.

Порядок выполнения работ определяется требованиями технических регламентов и нормативных документов. Работы должны выполняться силами и средствами Подрядчика в объеме, определенном с требованиями настоящей Технической части.

Подрядчик назначает представителя, ответственного за выполнение работ и уполномоченного на урегулирование всех разногласий и подписание двусторонних документов, касающихся проведения работ.

Заказчик оставляет за собой право в ходе проведения работ проводить проверку качества выполняемых работ, применяемых материалов и/или оборудования с привлечением сторонних организаций. Подрядчик по требованию Заказчика представляет необходимую документацию, относящуюся к выполняемым работам.

Все работы должны быть выполнены в рамках настоящего технического задания.

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (Правилами противопожарного режима в Российской Федерации). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом сроки за свой счет. Качество выполняемых работ должно обеспечивать нормальную работу в процессе дальнейшей эксплуатации всех систем, конструкций и покрытий не менее гарантированного срока, установленного на данный вид работ.

Подрядчик обеспечивает самостоятельно сохранность материалов и оборудования, используемых при выполнении работ.

Перечень приложений к описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Локальный сметный расчет ( Смета)