ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ –ЕП (Метасинтез)

| Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства) | Мазут топочный ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута: Марка ТКМ-16 топливо котельное (мазут) Массовая доля воды не более 1% Массовая доля серы фактическое не более 2.00%; Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38 |
| --- | --- |
| Назначение и цели использования | Топливо для котельных |
| Количество ТРУ | 750 тонн |
| Срок поставки | декабрь |
| Место поставки | г. Выборг, ст. Выборг, Октябрьская ж.д., Код станции 020004. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕСПЕКТ» |
| Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке | Доставка «Поставщика» до склада ( г. Выборге, Пекарный переулок, мазутное хозяйство) железнодорожным транспортом только в 4-х осных цистернах, средней нормой загрузки 60 т. До 15% от общего объема возможна поставка автомобильным транспортом. |
| Требования к качеству и безопасности | Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826 ) |
| Список документов | Сертификаты качества, паспорт продукции. |
| Начальная максимальная цена за тонну | 41 878 рублей в том числе НДС |

Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, оплата  в течение 90 календарных дней после получения партии мазута.