ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства) | Мазут топочный М-100, ГОСТ 10585-2013 Данные мазута: Вязкость условная при 100 градусах Цельсия, градусы ВУ 6,8; Зольность, % не более 0,05; Массовая доля воды фактическое не более 1 %; Массовая доля серы фактическое не более 3 %; Массовая доля сероводорода, ppm ( мг/кг), не более 10; Температура вспышки в открытом тигле 110 градусов; Массовая доля механических примесей, %, не более 1,0; Температура застывания, °C, не выше 25; |
| --- | --- |
| Назначение и цели использования | Топливо для котельных |
| Количество ТРУ | 300 тонн |
| Срок поставки | Ноябрь 2023г. |
| Место поставки | Доставка до склада (Ленинградская область, г.Выборг, Пекарный переулок 2Б, мазутное хозяйство) Топливо принимается ежедневно с 08.00 до 17.00 |
| Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке | Автотранспортом поставщика: Ленинградская область, г.Выборг, Пекарный переулок 2Б, мазутное хозяйство |
| Требования к качеству и безопасности | Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826) |
| Список документов | Сертификаты качества, паспорт продукции. |
| Цена за тонну | 30500 |

Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, оплата  в течение 90 календарных дней после получения партии мазута.