Техническое задание 
на выполнение работ по объекту «Ремонт аккумуляторного бака в котельной по ул. Маяковского,5» 
для нужд ОАО «Выборгтеплоэнерго»
 Основанием для проведения работы является:
          - акт аварийного случая;

          - график ремонта и обслуживания оборудования;
- требования НТД (нормативно-технической документации);

- техническое задание открытого запроса на право заключения договора.
      Подрядчик обеспечивает:

- качество выполнения работ в соответствии с рабочей документацией, инструкцией завода-изготовителя, действующими нормами и техническими условиями;

- приобретение и доставку на объект расходных материалов и инструмента;

- приобретение и доставка бетонных и металлических конструкций;

- обеспечение приёмо-сдаточной документацией;

- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;

- выполнение графика выполнения работ.
     Объём выполняемых работ согласно техническим требованиям (ТЗ):

1.Разборка герметизирующего покрытия – 1 к-т

2.Изготовление деталей бака (днища, опорных м/к швеллер №10 и части обечайки h=375мм)

3.Устройство технологического окна и установка электролебедок

4.Заливка бетоном h=100мм
5.Монтаж деталей бака (днища, опорных м/к швеллер №10 и части обечайки h=375мм)

6.Демонтаж изоляционного покрытия из листовой стали – 5 м2

7.Демонтаж изоляции из минеральной ваты – 0,5 м3
8.Монтаж изоляционного покрытия из листовой стали – 5 м2
9. Монтаж изоляции из минеральной ваты – 0,5 м3

10.Гидроиспытания методом налива
   Материалы расходные: 

Лист толщ.8 мм, Ст.3 1,5х6м; круг отрезной ф230х2, круг зачистной ф115х6, пропан, кислород,
сварочные электроды ОК-48-00, УОНИ-13\55.
    Сроки проведения работ: 

В соответствии с согласованным Графиком выполнения работ.
    Условия и организация выполнения работ:
 Работы выполняются квалифицированным персоналом согласно требованиям к командированному персоналу по РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-01602001). Работы производятся согласно графикам. При выполнении работ Подрядчик обязуется выполнять необходимые мероприятия по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и охране окружающей среды.
     Гарантийные обязательства:
 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца на выполненные работы и поставленные материалы. 
