РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Название ТРУ
	уголь

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Уголь ДО 25-60 ГОСТ Р 51591-2000, 

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	700 т

	Срок поставки
	Октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.

	Место поставки
	г. Выборг

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	Самовывоз со склада поставщика в Выборге или в Выборгском районе, 

	Требования к качеству и безопасности
	полное соответствие ГОСТам, отраслевым стандартам

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции

	Основное требование
	наличие у поставщика склада хранения угля на территории Выборга или Выборгского района на расстоянии 1 часовой доступности автомобильным транспортом покупателя; наличие у поставщика средств погрузки автотранспорта углем, наличие у поставщика средств количественного контроля (весы) отгруженного товара 

	Начальная (максимальная) цена
	3192000 руб


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОПЛИВА 

	Наименование топлива
	Уголь каменный марки ДО  ГОСТ 51591-2000

	Характеристика топлива
	зольность, % - не более 13; влажность общая, % - не более 14; летучие сухие составляющие, % - не более 39,8; теплота сгорания, ккал/кг – не менее 5400; 


Условия и способ оплаты: безналичный расчет  в течении 90  календарных дней после получения товара.
