УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

________А.В. Кривонос

«21» июля  2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| Название ТРУ | Топливо дизельное ЕВРО, летнее сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5), с доставкой, по ГОСТ32511-2013 |
| --- | --- |
| Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства) | Дизельное топливо. Цетановое число – не менее 46; Массовая доля серы, мг/кг – не более 10, Зональность (%) - не более 0,01 Предельная температура фильтруемости,*С – не выше минус 5 |
| Назначение и цели использования | Топливо для котельных |
| Количество ТРУ | 300 тонн |
| Срок поставки | август- октябрь 2020 г. |
| Место поставки | г. Выборг, Выборгский район. Котельные. |
| Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке | Доставка « Поставщиком» до склада «Покупателя» в г. Выборге и Выборгском районе автомобильным транспортом по предварительной заявке « Покупателя». Заявка подаётся за сутки. Топливо принимается «Покупателем» ежедневно с 08.00 до 17.00. |
| Основное требование | Наличие у «Поставщика» складов хранения дизельного топлива в г. Выборг и Выборгском р-не Ленинградской области, а так же обеспечить возможность налива ДТ в спецтару Покупателя на АЗС г. Выборга и Выборгского района. По требованию «Покупателя», экспертизу отобранных проб «Поставщик» обязан произвести за свой счёт в сертифицированной лаборатории. «Поставщик» обязан производить заезд на весы, находящиеся по адресу: г. Выборг, Пекарный переулок, дом№ 2Б, перед разгрузкой и после. Минимальная поставка 150 кг, доставка до «Покупателя», также только специализированным автотранспортом (бензовозом со счетчиком) |
| Требования к качеству и безопасности | полное соответствие ГОСТам, отраслевым стандартам |
| Список документов | Сертификаты качества, паспорт продукции |
| Начальная (максимальная) цена | 16 650 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей с НДС |

Условия и способ оплаты

Безналичный расчет, «Покупатель» производит оплату топлива в  течение 30 (тридцати) календарных дней, после получения партии продукции «Заказчиком» 100% стоимости.

РАЗДЕЛ 6.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

| 21. | Дата, время, место подачи заявок и прочие условия | Начало подачи заявок в письменной форме: «20» июля 2020 года 08:00 часов (время московское). Окончание подачи заявок: «29» июля 2020 г. 16:00 (время московское) По адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, кабинет № 2. Подача заявок в форме электронных документов не предусмотрена. |
| --- | --- | --- |
| 23. | Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок | 188800, Ленинградская обл. г. Выборг ул. Сухова, д. 2 Вскрытие конвертов с заявками «30» июля 2020 г. – 10-00 часов. Начало рассмотрения заявок не позднее «30» июля 2020 г. – 10.30 часов. |